ANEXO I

ORIENTACIÓN: PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ESPECIALIDAD: EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

CONTENIDOS DEL CAMPO DE

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (FTE)

Máquinas herramienta y control dimensional I y II

Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (Orientador) |
| --- | --- |
| MÁQUINAS HERRAMIENTAS | Principio de funcionamiento, Partes, Características, Puesta a punto, Operaciones, Velocidades, Manejo, Accesorios, Mantenimiento, Normas de Seguridad de: Torno paralelo, vertical, revolver Fresadora universal, vertical de torreta Limadora, Cepilladora Taladros manuales, de mesa, radiales, múltiples Rectificadora universal, plana, de copa, tangencial, sin centro Amortajadoras Generadoras de engranajes Alesadora Serrucho mecánico |
| CINEMÁTICA | Aplicación de la cinemática a los mecanismos de las máquinas herramientas |
| HERRAMIENTAS | Tipos Partes Ángulos Filos Formas Montaje Materiales Tratamientos térmicos Condiciones de corte |
| MAQUINAS ESPECIALES | Electroerosionadoras Brochadoras |
| MONTAJE | Elementos de montaje para piezas y herramientas Montaje de accesorios Criterios para el montaje de piezas sobre las máquinas Montaje de herramientas Normas de seguridad |
| METROLOGÍA | Teoría de errores Instrumentos de medición: regla metálica, calibres, micrómetros, galgas, goniómetro, bar de seno, alesómetros, comparadores, altímetros, ampliador de pantalla, etc. Usos, aplicaciones, alcance, apreciación de instrumentos Divisor universal, divisiones exactas, angulares y fabricación de hélices |
| TOLERANCIAS | Sistemas de ajustes Tipos de ajustes Calidades Acotaciones Manejo de tablas de tolerancia |
| CONTROL DE CALIDAD | Control de calidad Métodos de medición Estadísticas y probabilidades Normativas |
| TRAZADO MECÁNICO | Elementos de trazado: mármol, escuadras, calces, cilindros, gramiles, tintas y pinturas para el trazado, compases, punta de trazar, granetes, etc. Uso de estos elementos Métodos de trazado |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL | Seguridad en las máquinas herramientas Seguridad en el montaje y en las operaciones Seguridad en el ambiente de trabajo Factores de riesgo Límites permitidos. Prevención Normativas y procedimientos frente a los desechos industriales y la contaminación ambiental. Elementos de seguridad para el trabajo. |
| GESTIÓN | El proceso productivo. Elaboración de informes técnicos. Repetitividad de las operaciones. Aplicación de un método y control |
| NOCIONES DE SOLDADURA | Se sugiere abordar este contenido en el caso que la Institución adopte el itinerario Operador de Máquinas Herramientas (acorde al perfil del Itinerario). De lo contrario queda a criterio de la Institución el aplicarlo, pues estos contenidos se abordará en el módulo de Elementos de máquinas y del montaje de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. |

Materiales y ensayos

Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (Orientador) |
| --- | --- |
| HIERRO | Minerales y su procesamiento Elaboración del coque Alto horno, instalaciones Reacciones químicas Proceso de obtención del arrabio Obtención del hierro esponja |
| ACEROS | Horno Siemens Martín Convertidores Hornos eléctricos Clasificación SAE, IRAM Características de los aceros Empleo Comercialización |
| ESTRUCTURA METALOGRÁFICA | Diagrama de equilibrio Diagrama de hierro Tratamientos térmicos Tratamientos termoquímicos Estructura metalográfica Probetas-ataques Aceros especiales Oxidación y corrosión Protección de superficies metálicas |
| SUBPRODUCTOS | Laminación Trenes de laminación Fundición gris, nodular Horno de Cubilote |
| CONFORMACIÓN | Moldeo Forjado Estrujado Trafilado Tubos sin costura |
| CHAPAS | Estampado Doblado Embutido Cálculo de desarrollo |
| ENSAYOS TÍPICOS | Equipos, técnicas, normas, probetas, métodos de ensayo de: Tracción, compresión, flexión, plegado, embutido, torsión, dureza, impacto, fatiga, etc. Informes de ensayo Diagramas |
| MATERIALES NO FERROSOS Y OTROS | Cementado, temple, normalizado, bonificado, nitrurado, cromado,etc. |
| TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y TERMOQUÍMICOS | Criterio en el uso de los materiales para la fabricación de elementos electromecánicos como ser engranajes, eje, bancadas, poleas, soportes, estructuras, conductores, fusibles, aislantes, contactos y otros elementos |
| UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES | Ensayos con rayos X Tintas penetrantes Ensayos con rayos gamma Magnaflux Ensayos de resonancia Radiografías |
| OTROS ENSAYOS | Presentación de los materiales en el mercado. Codificación |
| COMERCIALIZACIÓN | Nociones de calidad en los ensayos de materiales Nociones de calidad en los tratamientos térmicos Contextualizar en este módulo, los contenidos trabajados en el espacio curricular Tecnologías de Gestión. |
| CALIDAD | Seguridad en los ensayos de materiales Seguridad en los tratamientos térmicos. Seguridad en el manipuleo de materiales |
| SEGURIDAD |  |

Operación y mantenimiento de componentes electromecánicos

Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (Orientador) |
| --- | --- |
| ELECTROTECNICA | Conceptos de intensidad y tensión Ley de Ohm Ley de Kirchoff Ley de Coulomb Ley y efecto Joule Teoremas fundamentales y resolución de circuitos en CC y CA Circuitos resonantes RLC |
| CIRCUITOS ELECTRÓNICOS | Teoría de los semiconductores Junturas PN - Fuentes de alimentación Análisis de circuitos |
| TECNOLOGÍA DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS | Consideraciones físicas aplicadas Partes constitutivas de motores de CA y CC Magnetismo y electromagnetismo Conexión de motores monofásicos y trifásicos Sistemas de arranque Transformadores |
| MEDICIONES | Clasificación de error Voltímetros Amperímetro Vatímetro Cofímetro Frecuencímetro Puentes Osciloscopios |
| ENSAYOS ELÉCTRICOS | Ensayos de motores Ensayos de transformadores |
| AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | Principios de automatización Censores y trasductores Sistemas de mando Sistemas de regulación Funciones básicas de PLC |
| HIDRAÚLICA | Componentes Funciones Aplicaciones Circuitos |
| NEUMÁTICA | Componentes Funciones Aplicaciones Circuitos |
| ELECTROFLUIMATICA | Componentes neumáticos y electroneumáticos Mandos electroneumáticos Sistemas secuenciales Controladores programables eléctricos Mandos hidráulicos combinados |
| GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS DE TRABAJO | Contextualizar en este módulo los contenidos trabajados en el espacio curricular Tecnologías de la Gestión |
| GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | Tipos y formas de manteniimiento industrial Organización del mantenimiento Ordenes de trabajo Gestión del mantenimiento. Planillas de seguimiento. |
| SEGURIDAD LABORAL A LO INTERNO Y EN CONTEXTO. | Aplicación en cada uno de los componentes trabajados en el módulo. Aplicación en los ensayos. Aplicación al operar componentes |

Representación gráfica e interpretación de planos:

Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (Orientador) |
| --- | --- |
| ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DEL DIBUJO | Tablero Hoja, formatos Reglas, escuadras, triple decímetro, compases, transportadores, etc. Lápices, características Uso de cada uno de los elementos |
| NORMALIZACIÓN DEL DIBUJO | Normalización de líneas - Normas IRAM 4502 Normalización de letras - Normas IRAM 4503 Normalización de formatos - Normas IRAM 4504 Normalización de rótulos - Normas IRAM 4508 |
| GEOMETRÍA BÁSICA | Ejercicios geométricos básicos Métodos de construcción de figuras geométricas rectilíneas Métodos de construcción de figuras geométricas curvilíneas |
| VISTAS Y PERSPECTIVAS DE ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS INDIVIDUALES | Concepto de proyección Planos de proyección Desplazamiento de los planos de proyección Triedro fundamental y principal |
| ACOTACIONES | Elementos de una cota Sistemas de acotaciones Normalización Criterios para la acotaciones |
| REPRESENTACIÓN DE CUERPOS EN PERSPECTIVAS | Concepto de tres dimensiones Perspectivas Caballeras Perspectivas Isométricas Perspectivas Cónicas |
| SÍMBOLO DEL DIBUJO | Presentación y uso de: símbolos de mecanizado, tolerancias, soldaduras, roscas, engranajes, elementos eléctricos, etc. |
| DIBUJO DE DESPIECE Y DE CONJUNTO | Representación de elementos de máquinas y componentes eléctricos, dibujando las vistas y luego el conjunto |
| DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | Introducción al CAD Principios básicos Configuración del puesto de trabajo |
| FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | Características Aplicaciones Sistema operativo Editor del dibujo Menú de configuración Manejo del ratón Despliegue del menú |
| FUNCIONES BÁSICAS DEL CAD | Control de visualización Dibujos de rectas, radios, círculos, polígonos, elipse, etc. Borrar partes del dibujo Líneas, tipos, colores Dibujo de una entidad paralela a otra Escrituras de textos Obtener información sobre entidades dibujadas Recortar, extender, empalmar Simetría, mover, copiar, girar Capas de dibujo Acotaciones. Definición de variables Rayado de figuras Polilíneas Creación y utiización de bloques Dibujos en perspectiva |
| CALIDAD EN EL DIBUJO | Adaptación de los conceptos de calidad trabajados en el espacio curricular Tecnología de Gestión de la E.P. en la representación gráfica. |

## Máquinas eléctricas, montaje e instalaciones electromecánicas I y II

## Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (Orientador) |
| --- | --- |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. | Instalaciones eléctricas domiciliarias, de propiedad horizontal, oficinas e industriales: sus características principales y diferencias de concepción. |
| CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. | Canalizaciones de potencia y comando: características y tipos. |
| CAÑERÍAS. | Caños de uso eléctrico., HºGº, flexibles y sus accesorios. Cañerías embutidas y a la vista: forma de ejecución y montaje. |
| BANDEJAS PORTA CABLES. | Sistemas de bandejas portacables y sus accesorios: forma de ejecución y montaje. |
| CONDUCTOS ESPECIALES. | Conductos cablecanales: metálicos y plásticos. Aplicaciones principales y usos. Empalmes entre los distintos tipos de canalizaciones. |
| CONDUCTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BAJA TENSIÓN | Conductores: características y tipos de los conductores de baja tensión para: Cables de potencia, comando y señalización. Cables para telefonía y datos. Terminales y empalmes. |
| TABLEROS ELÉCTRICOS. | Tableros: formas constructivas, características, usos y aplicaciones. Gabinetes para tableros: modulares, estancos, y antiexplosivos. Elementos de protección y comando. Llaves selectoras, pulsadores, indicadores luminosos, etc. |
| INTERRUPTORES, SECCIONADORES Y FUSIBLES. | Interruptores diferenciales y termomagnéticos, seccionadores con y sin fusibles |
| GUARDAMOTORES Y SECCIONADORES. | Guardamotores, contactores y relevos térmicos. |
| TRANSFORMADORES DE COMANDO Y MEDICIONES. | Transformadores de comando. Transformadores de tensión y corriente. |
| SISTEMAS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS. | Sistemas de medición. Voltímetros, amperímetros, vatímetro, cosfímetro y contadores de energía, instrumentos multifunción. Nota: profundizar y aplicar los instrumentos ya trabajados en otros módulos para la medición en las instalaciones eléctricas y montaje. |
| PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD. | Puesta a tierra: Instalaciones de neutros en acometidas de compañía. Instalaciones de seguridad para tableros, equipos y tomacorrientes. Instalaciones de pararrayos y descargas atmosféricas |
| CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN | Instalación de Media Tensión. Líneas de 13,2 Kv. : características y tipos Celdas de media tensión: características y tipos. Transformador de potencia: aisladores de MT y BT. Relé Boucholdz y termómetro de contacto. |
| ILUMINACIÓN | Iluminación: características de los distintos tipos de aplicaciones. El Luxómetro. Lámparas incandescentes, fluorescentes, de vapor de mercurio, y vapor de sodio. Portalámparas, zócalos, arrancadores, balastos, ignitores y capacitores. Artefactos de iluminación embutidos y exteriores. Pantallas industriales, proyectores. |
| FACTOR DE POTENCIA | Corrección del factor de potencia Conceptos básicos y su importancia técnico económica. Capacitores simples. Bancos de capacitores fijos. Reguladores automáticos. |
| INTERPRETACIÓN DE PLANOS | Interpretación de planos de instalaciones eléctricas: montajes, canalizaciones, cableados, etc. Interpretación de planos de tableros eléctricos: unifilares de potencia y comando, funcionales, topográficos eléctricos y de montaje mecánico, planillas de borneras, etc. |
| NORMAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Empleo y aplicación de las normas vigentes para instalaciones eléctricas (AAE, etc.) |
| INSTALACIONES PARA SUMINISTROS AUXILIARES | Formas de acoplar los suministros de combustibles, vapor, agua, gases, aire comprimido y vacío a equipos electromecánicos. Reglamentaciones Elementos de acople. Normas de seguridad |
| TRANSMISIÓN DE POTENCIA MECÁNICA. | Engranajes: identificación de sus parámetros: módulo, altura, diámetro primitivo, etc. Engranajes rectos, helicoidales y cónicos. Formas de acoples Transmisión por cadena: características, forma de acoples. Transmisión por poleas y correas: tipos, formas, montaje, tensión de correa, Transmisión por tornillo sin fin y corona. Embragues: tipos, funcionamiento, características del montaje. Manchones de transmisión: clasificación, especificación técnica. Simbología y representación gráfica. |
| ELEMENTOS DE TRANSMISIONES DE VELOCIDADES. | Cadenas cinemática de transmisiones mecánicas. |
| RODAMIENTOS | Clasificación, montaje y desmontaje. |
| ELEMENTOS DEL MONTAJE Y ANCLAJE | Identificación de: tornillos, abrazaderas, mangueras, bisagras, tacos de anclajes, cañería, brocas, niples, etc. Identificar tipos de fundaciones para el montaje y sus propiedades. Normas, especificaciones y reglamentaciones en el montaje de equipos. |
| NOCIONES DE SOLDADURA | Soldaduras: equipo para soldar, clasificación y operación. Aplicación de soldadura para el montaje de equipos. Simbología de soldaduras. |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | Cables: clasificación, accesorios, manipulación. Cadenas, ganchos, anillos, cáncamo, poleas, tambores para cables. Aparejos, grúas, puentes grúas. Autoelevadores |
| CALIDAD EN LAS INSTALACIONES Y EL MONTAJE | Aplicación de los conceptos de calidad en el montaje y las instalaciones. |
| GESTIÓN EN EL MONTAJE Y LAS INSTALACIONES. | Redacción de informes, planillas de control |
| COMERCIALIZACIÓN | Modo de comercialización de los elementos de las instalaciones y el montaje: como se vende en el mercado, especificaciones técnicas para la comercialización. |

## Cálculo y  diseño  de elementos de máquinas I y II

Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (Orientador) |
| --- | --- |
| ANÁLISIS MATEMÁTICO | Integrales Complementar, profundizar y articular con el espacio curricular Matemática II de la Educación Polimodal. |
| ETAPAS DE UN PROYECTO | Proyecto e ingeniería. Características de un proyectista. Etapas de un proyecto, metodología y planificación (articula con el espacio curricular Tecnología de Gestión) Anteproyecto, decisión, desarrollo y representación. Análisis técnico económico. Elaboración de informes. Articulación con el espacio curricular Proyecto Tecnológico de la Educación Polimodal |
| ELEMENTOS DE CALCULO PARA EL DISEÑO MECÁNICO. | Momento estático de un sistema de fuerzas. Momento de inercia. Estado de solicitaciones simples: tracción, compresión, corte, flexión simple, plana, torsión. Estado de solicitaciones compuestas: pandeo, flexión compuesta. Métodos de calculo. |
| ELEMENTOS DE CALCULO PARA TRANSMISIONES DE POTENCIA MECÁNICA. | Rozamientos de primera y segunda especie. Apoyo de ejes y árboles. Rodamientos, selección y cálculos. Potencia transmitida por correas, engranajes y embragues. Manejo de catálogos. Simbología. Métodos de calculo |
| ELEMENTOS DE CALCULO PARA UNIONES METÁLICAS. | Calculo de roscas. Selección de sistemas de roscas. Calculo de chavetas. Calculo de remaches. Calculo de uniones soldadas. Manejo de catálogos. Simbología. |
| ELEMENTOS DE CALCULO PARA TRANSMISIONES HIDRAÚLICAS. | Hidrodinámica: el flujo de los fluidos, viscosidad, coeficientes, régimen laminar y turbulento, experiencias. Numero de Reynolds. Teorema de Bernoulli, pérdidas de cargas y resistencia por frotamiento, formulas de pérdidas, dimensionamiento de cañerías. Simbología. |
| PROYECTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS | Determinación de la potencia eléctrica, tensión y corriente de carga. Selección de los elementos de potencia y comando de la instalación. Distribución de elementos y configuración del gabinete, consola o pupitre de comando. |
| PROYECTO Y DIAGRAMACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓM | Definición del tipo de canalización a realizar. Especificar su recorrido. Determinar el tipo y sección del conductor a emplear . Determinación del tipo de comando y protección a instalar en el tablero seccional. |
| PROYECTO DE LA ILUMINACIÓN DEL SECTOR | Determinación del nivel de iluminación. Selección del tipo de lámpara y luminaria. Determinación del consumo eléctrico y sus elementos de comando e instalación. |
| CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA | Corrección del factor de potencia. Calculo de la potencia reactiva insertada en la instalación. Determinación del equipo corrector a instalar y sus elementos de protección e instalación. |
| PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROYECTO Y PLANOS CONFORME A OBRA. | Realización de planos de : Instalaciones eléctricas: montajes, canalizaciones, cableados, etc. Tableros eléctricos, unifilares de potencia y de comando, funcionales, topográficos eléctricos y de montaje mecánico, planillas de borneras, etc. Confección de especificaciones técnicas particulares. Planillas de materiales. |
| CATALOGOS Y NORMAS | Empleo y aplicación de las normas vigentes para instalación eléctricas (AAE , etc.) Empleo de catálogos de información técnica de productos como herramienta de proyecto y especificación técnica. |

## Operación y mantenimiento  de equipos electromecánicos

Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (Orientador) |
| --- | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INDUSTRIALES | Controles periódicos Gráficos de control de mantenimiento Mantenimiento preventivo Mantenimiento ordinario Mantenimiento extraordinario Revaluar estado de máquinas Costos horarios Amortización Vida útil, etc. |
| SISTEMA DE CONTROL | Introducción a los servosistemas Representación de los sistemas de control Transferencias de componentes Análisis de respuesta en el tiempo Análisis de respuesta permanente Control proporcional, derivativo e integral Análisis de estabilidad Compensación de sistemas con realimentación |
| ELEMENTOS Y EQUIPOS AUXILIARES | Combustibles, características, clasificación Combustión Hogares de combustión Lubricantes, tipos, propiedades Ensayos de lubricantes Engrasadores Sistemas de lubricación Bombas hidráulicas Ensayos de bombas Compresores Ventiladores Soplantes Puesta a punto de estos equipos Conceptos de seguridad y mantenimiento |
| TERMODINÁMICA | Ecuación de estado de los gases Primer principio de la termodinámica Capacidad clarifica Calor específico Energía interna de un gas Entalpía Ciclo de Carnot Transformaciones Entalpía del vapor de agua Ciclo de Rankine Segundo principio de la termodinámica Máquinas reversibles Rendimientos |
| MÁQUINAS TÉRMICAS | Generadores de vapor Turbinas de vapor Turbinas de gas Máquinas de combustión interna Máquinas frigoríficas Ensayos de cada una de estos equipos Mantenimiento Normas de seguridad |
| GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Energía térmica Energía hidráulica Energía solar Energía eólica Energía atómica Energías alternativas |
| GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS DE TRABAJO | Profundizar y contextualizar en este módulo los contenidos trabajados en el espacio curricular Tecnologías de la Gestión y en el módulo Operar, Mantener y Ensayar Componentes de Equipos Electromecánicos. |
| GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | Profundización y aplicación de estos contenidos a los equipos desarrollados en este módulo. Tipos y formas de mantenimiento industrial Organización del mantenimiento Ordenes de trabajo Gestión del mantenimiento. Planillas de seguimiento. |
| SEGURIDAD LABORAL A LO INTERNO Y EN CONTEXTO. | Aplicación en cada uno de los equipos trabajados en el módulo. Aplicación en los ensayos. Aplicación al operar equipo |

# CNC y CAD-CAM aplicado a procesos de producción

## Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (Orientador) |
| --- | --- |
| CONFECCIÓN DE UN PROGRAMA PARA MÁQUINAS CNC | Características de las máquinas CNC Lenguaje de programación CNC Funciones preparatorias, de avances, giros y auxiliares Confección de la programación de una pieza según plano o pieza Ciclos fijos de mecanizado |
| HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN MÁQUINAS CNC | Insertos de metal duro, cerámicas, cermet Portainsertos Código ISO Montaje Selección de herramientas Manejo de catálogos y especificaciones técnicas |
| CONTROL DE UNA MÁQUINA CNC | Teclado y Funciones Modos de operación (manual, automático, semiautomático, etc.) Ingreso de datos Manejo del tablero del control |
| OPERAR MÁQUINAS CNC PONIENDO A PUNTO TODOS SUS PARÁMETROS | Referenciar las máquinas CNC Puesta a punto de pieza, herramienta y cotas Corrección de cotas, decalajes Modificación de programas |
| OPERAR EL CAM | Traslado del CAD al CAM Aplicación del CAM al CAD Post procesado Adaptación del post procesado al control de NC |
| DISEÑO DE DISPOSITIVOS | Confiabilidad y repetitividad en los procesos. Centro pieza, puntos de referencias. Aspectos económicos, reducción de tomas de pieza, secuenciación de operaciones. |
| NOCIONES DE MATRICERÍA | A criterio de la Institución, según la orientación. |
| CRITERIOS DE CALIDAD | Gestión de la calidad: control de la calidad, aseguramiento de la calidad. Sistemas de aseguramiento de la calidad. Norma ISO 9000 |
| CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD | Conceptos, importancia y función. Análisis de la productividad: evaluación en el nivel macro y nivel micro, valuación en la empresa, eficiencia y eficacia . |

Orientación en mantenimiento

Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (orientador) |
| --- | --- |
| TEMAS ESPECÍFICOS DEL ÁREA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Tecnología de las máquinas eléctricas. Automatización industrial. Electrofluimática. Sistemas de control. Máquinas hidráulicas. Mantenimiento y reparaciones industriales. Máquinas térmicas. Optimizar y profundizar capacidades adquiridas anteriormente. Orientar las capacidades hacia el perfil definido. Reforzar capacidades poco alcanzadas. |
| Tema general | Desagregado del tema (orientador) |
| ORGANIZACIÓN | Definición de industria. Tipos de estructuras en las empresa. Comunicación. Asesores. Comités. |
| PLANIFICACIÓN | Necesidad de planificar Tipos de planificación. Gráfico Gantt Racionalización. |
| COSTOS | Definición. Formación del costo. Análisis marginal. Presupuestos |
| CONTROL DE CALIDAD | Definición de calidad Necesidad. Calidad - costo Control estadístico. |
| PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO. | Definición. programación. Diagrama GANTT y PERT Etapas de cálculo del camino crítico. Red. Diagrama calendario. |
| DOCUMENTACIÓN CONTABLE. | Documentación utilizada en el comercio. Balance. Cuadro de ganancias y pérdidas. |
| RELACIONES JURÍDICAS | Contratos comerciales. Sociedades comerciales. Leyes laborales. Legislación jurisdiccionales. Derechos y obligaciones. |
| MEDIO AMBIENTE. | Leyes de protección ambiental relacionadas con los procesos productivos Leyes relacionadas con la salud y la seguridad industrial. |
| COMPRAS | Formas de comprar. Lista de proveedor. Concurso de precios. Licitaciones. |
| MERCADO | Estructura del mercado Proveedores, competencia, compradores, intermediarios. Estudio de Mercado. |

Orientación en montaje electromecánico

Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (orientador) |
| --- | --- |
| TEMAS ESPECÍFICOS DEL ÁREA PROYECTO Y MONTAJE | Optimizar y profundizar capacidades adquiridas anteriormente. Orientar las capacidades hacia el perfil definido. Reforzar capacidades poco alcanzadas. |
| Tema general | Desagregado del tema (orientador) |
| ORGANIZACIÓN | Definición de industria. Tipos de estructuras en las empresa. Comunicación. Asesores. Comités. |
| PLANIFICACIÓN | Necesidad de planificar Tipos de planificación. Gráfico Gantt Racionalización. |
| COSTOS | Definición. Formación del costo. Análisis marginal. Presupuestos |
| CONTROL DE CALIDAD | Definición de calidad Necesidad. Calidad - costo Control estadístico. |
| PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO. | Definición. programación. Diagrama GANTT y PERT Etapas de cálculo del camino crítico. Red. Diagrama calendario. |
| DOCUMENTACIÓN CONTABLE. | Documentación utilizada en el comercio. Balance. Cuadro de ganancias y pérdidas. |
| RELACIONES JURÍDICAS | Contratos comerciales. Sociedades comerciales. Leyes laborales. Legislación jurisdiccionales. Derechos y obligaciones. |
| MEDIO AMBIENTE. | Leyes de protección ambiental relacionadas con los procesos productivos Leyes relacionadas con la salud y la seguridad industrial. |
| COMPRAS | Formas de comprar. Lista de proveedor. Concurso de precios. Licitaciones. |
| MERCADO | Estructura del mercado Proveedores, competencia, compradores, intermediarios. Estudio de Mercado. |

Orientación en metalmecánica

Contenidos básicos

| Tema general | Desagregado del tema (Orientador) |
| --- | --- |
| TEMAS QUE SUPONE EL PERFIL (EQUIPOS, ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, HERRAMIENTAS, CÁLCULOS) | Explicación del uso, partes, puesta punto, etc., del o de los equipos, accesorios, dispositivos, herramientas, etc., novedosos hasta el momento Secuencias del mecanizado Profundizar conceptos Optimizar capacidades adquiridas anteriormente Orientar las capacidades hacia el perfil definido Ampliar métodos de cálculos Reforzar capacidades poco alcanzadas |
| Tema general | Desagregado del tema (orientador) |
| ORGANIZACIÓN | Definición de industria. Tipos de estructuras en las empresa. Comunicación. Asesores. Comités. |
| PLANIFICACIÓN | Necesidad de planificar Tipos de planificación. Gráfico Gantt Racionalización. |
| COSTOS | Definición. Formación del costo. Análisis marginal. Presupuestos |
| CONTROL DE CALIDAD | Definición de calidad Necesidad. Calidad - costo Control estadístico. |
| PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO. | Definición. programación. Diagrama GANTT y PERT Etapas de cálculo del camino crítico. Red. Diagrama calendario. |
| DOCUMENTACIÓN CONTABLE. | Documentación utilizada en el comercio. Balance. Cuadro de ganancias y pérdidas . |
| RELACIONES JURÍDICAS | Contratos comerciales. Sociedades comerciales. Leyes laborales. Legislación jurisdiccionales. Derechos y obligaciones. |
| MEDIO AMBIENTE. | Leyes de protección ambiental relacionadas con los procesos productivos Leyes relacionadas con la salud y la seguridad industrial. |
| COMPRAS | Formas de comprar. Lista de proveedor. Concurso de precios. Licitaciones. |
| MERCADO | Estructura del mercado Proveedores, competencia, compradores, intermediarios. Estudio de Mercado. |