ANEXO I

ORIENTACIÓN: PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ESPECIALIDAD: MAESTRO MAYOR DE OBRA

CONTENIDOS DE

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (FTE)

Asignatura: Proyecto

Contenidos básicos

Técnicas para la elaboración del programa de necesidades:

Métodos para la detección de las necesidades funcionales y estéticas del cliente.

Técnicas para detectar las condicionantes de un proyecto: físicas, económicas, sociales y culturales.

Características técnico/económicas y estéticas del objeto de diseño.

Técnicas para relevamiento del terreno y su entorno, su situación legal, de los linderos y/o medianeras.

Métodos para indagar códigos urbanos y de edificación. FOT y FOS.

Técnicas para la elaboración de programas de necesidades, requerimientos y recursos.

Dibujo técnico con programas informáticos:

Programas de dibujo en tres dimensiones, animación, diseño gráfico.

Técnicas para la elaboración del anteproyecto:

Proceso y estrategias de diseño.

Solución de problemas funcionales, espaciales estéticos.

Detección y selección de Partidos Funcionales.

Técnicas para la ejecución de croquis preliminares relacionados con la idea preliminar y las soluciones estéticas.

Métodos para la definición de materiales y elementos constructivos a utilizar.

Técnicas para la elaboración de la documentación gráfica y/o escrita preliminar (anteproyecto).

Técnicas para la elaboración del proyecto:

Arquitectura: a) Conceptos generales, b) Su ubicación en las artes, c) Arquitectura e ingeniería, d) Arte y técnica.

Teoría de la arquitectura: a) Nociones generales, vocabulario.

Proyecto: a) Nociones generales sobre la forma de encararlo, b) Factores: Geográficos, climáticos, telúricos, de soleamiento, factores humanos: familia, comunidad, concepto de urbanismo. c) Análisis funcional de ambiente.

Técnicas para elaborar el proyecto: Programa, partido, anteproyecto, proyecto, análisis, acondicionantes, usos, función, funcionalidad y destino.

Partes componentes de un edificio, espacios interiores y exteriores.

Reglamentaciones: espíritu y contenido.

Dimensionamiento: Procedimientos y métodos de cálculo.

Hipótesis de cálculo.

Reglamentos de cálculos, disposiciones legales.

Dimensionado de elementos estructurales isostáticos (de mampostería, madera, metálica y de hormigón armado).

Cálculo de estructuras hiperestáticas simples con métodos sencillos.

Dimensionado de vigas continuas (metálicas, Hº Aº).

Dimensionamiento de elementos constructivos de mampostería madera, metálicas y de Hº Aº.

Dimensionamiento de estructuras.

Gestión y supervisión de la ejecución de la documentación técnica:

Métodos para la planificación de la ejecución de la documentación de obra.

Métodos de verificación de la correcta interpretación, de parte de los ejecutores de la documentación, de lo expresado en el proyecto.

Métodos de verificación de la correcta ejecución del legajo de obra, planos, planillas y detalles constructivos. Pliego de condiciones y especificaciones técnicas. Plan de ejecución de la obra, plan de inversiones. Memoria descriptiva de la obra.

Técnicas para la elaboración de proyectos de instalaciones técnicas:

Técnicas para la elaboración de proyectos de instalaciones. Cálculo por medio de tablas de dimensiones,

secciones, caudales, capacidades, consumos potencias de elementos constructivos de las  instalaciones.

Selección de materiales propios de las instalaciones: correspondientes a energía (electricidad y gas) comunicaciones (baja tensión) agua (caliente, fría y contra incendios), desagües (cloacales y pluviales) confort (calefacción, refrigeración, ventilación forzada y aire acondicionado) transporte (escaleras mecánicas, ascensores, montacargas), materiales, andamios y equipos para la ayuda de gremios.

Técnica de representación de proyectos de instalaciones, con métodos convencionales e informáticos.

Normas, convenciones, escalas y simbología propia del dibujo de las instalaciones.

Leyes, códigos, reglamentos y normas necesarias para la ejecución de la documentación técnica.

Materiales y técnicas constructivas propias de las instalaciones (instalaciones provisorias para obradores, instalaciones definitivas), que permitan elaborar el proyecto, gestionar y supervisar la documentación técnica de las instalaciones.

Gestión y supervisión de la ejecución de la documentación técnica:

Métodos para la planificación de la ejecución de la documentación de obra para instalaciones técnicas.

Métodos de verificación de la correcta interpretación, de parte de los ejecutores de la documentación, de lo expresado en el proyecto.

Métodos de verificación de la correcta ejecución del legajo de obra, planos, planillas y detalles constructivos. Pliego de condiciones y especificaciones técnicas. Plan de ejecución de la obra, plan de inversiones. Memoria descriptiva de las instalaciones técnicas.

Contenidos específicos mínimos relacionados con las habilitaciones profesionales

Aspectos generales de la totalidad de la obra.

Características de la organización en la que desempeña su trabajo.

Códigos, normas y reglamentos

Códigos, normas y reglamentos propios de las construcciones.

Códigos, normas y reglamentos propios de las instalaciones.

Comunicación verbal y/o escrita.

Cronograma de trabajo, tiempos críticos.

Descripción técnica de los elementos constructivos.

Escalas usuales de representación visual para planos de obra.

Etapas de la obra a realizar.

Evaluación del grado de riesgo de la obra

Figuras y cuerpos geométricos.

Geometría descriptiva.

Identificación de las medidas de cada uno de los elementos constructivos representados.

Identificación de la simbología y especificaciones propias de los planos de estructuras.

Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal o escrita.

Lectura de planos y planillas y memorias técnicas propias de las construcciones edilicias en general.

Lectura de planos, planillas y memorias técnicas propias de las instalaciones en particular.

Lectura y comprensión de textos.

Leer, ordenar y clasificar.

Manejo de escalas usuales de representación visual para planos de obra.

Manejo de escalas usuales de representación visual, códigos y gráficos específicos para la elaboración de planos de instalaciones.

Método de MONGE.

Métodos para la relación de sus actividades con la totalidad de la obra.

Métodos para la presentación de antecedentes de trabajo.

Noción Proyecto:  Idea, Ejecución y  Evaluación.

Normas de calidad de los procesos y/o productos constructivos.

Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas.

Normas IRAM de Dibujo Técnico, simbologías propias de las construcciones, códigos, gráficos específicos.

Operaciones matemáticas.

Perspectivas, distintos métodos (axonométricas, paralelas, isométricas, fugadas etc.)

Presupuesto económico y financiero.

Proyecciones ortogonales sobre tres planos.

Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo.

Secuenciación de los procesos constructivos.

Símbolos y especificaciones del dibujo técnico para planos de obras.

Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas.

Técnicas de selección, análisis y archivos de datos.

Técnicas para la contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura de la empresa.

Técnicas de control de calidad y tiempos de ejecución de los trabajos.

Técnicas de descripción técnica de los elementos constructivos.

Técnicas de dibujo convencionales e informáticos.

Técnicas de negociación.

Técnicas de redacción para la elaboración de informes.

Técnicas de resolución de problemas.

Técnicas para la identificación de problemas

Trato con los clientes.

Unidades de longitud, superficie y volumen.

Asignatura: Coordinación

Contenidos básicos

Técnicas para dirigir gestionar y administrar los procesos y los productos constructivos:

Técnicas para la definición y planificación de los procesos constructivos y correctivos.

Definición de los criterios de calidad técnica y estética.

Sistemas de calidad. Normas IRAM, ISO 9000 y 14000.

Métodos de verificación y control de la calidad técnica y estética de las obras.

Técnicas para la elaboración de informes técnicos sobre el aseguramiento de la calidad.

Programación de la obra. Recursos humanos, insumos de materiales, equipos, máquinas y herramientas.

Técnicas para la organización de la obra.

Métodos para elaborar y controlar el seguimiento del:

Plan de avance de obra, Gantt o Camino Critico, el cronograma de inversiones, el cronograma de aprovisionamiento de insumos y recursos humanos, el abastecimiento de materiales, herramientas y equipos y disposición de la mano de obra.

Técnicas para la planificación del mantenimiento.

Métodos para la verificación del cumplimiento de leyes, reglamentos, códigos y normas.

Técnicas para contratar servicios, mano de obra y/o materiales.

Técnicas para el control de cantidad y calidad de materiales o insumos recepcionados.

Sistemas para la medición de trabajos realizados.

Métodos de certificaciones, parciales o finales, de los trabajos, acopios, adicionales y descuentos.

Técnicas para la elaboración de: “acta de recepción provisoria” y “acta de recepción definitiva”.

Método y documentación para la obtención de la habilitación de la obra

Técnicas de comunicación verbal, escrita, gráfica

Técnicas de mediación.

Técnicas para el análisis, comprensión, selección y almacenamiento de datos.

Contenidos específicos mínimos relacionados con las habilitaciones profesionales

Amortización de maquinarias.

Apertura de cuenta corriente.

Aspectos generales de la totalidad de la obra.

Aspectos legales comerciales en la compra-venta.

Aspectos legales en los contratos laborales.

Aspectos legales para el pago de salarios y jornales.

Cálculo de ingresos y egresos.

Cálculo de interés simple y descuento con distintas tasas y períodos.

Cálculo de tiempos de trabajo de las actividades relacionadas.

Capacidad de respuesta técnica.

Capital de trabajo.

Características de la organización en la que desempeña su trabajo.

Códigos, normas y reglamentos.

Códigos, normas y reglamentos propios de las construcciones.

Códigos, normas y reglamentos propios de las instalaciones.

Comunicación verbal y/o escrita.

Condiciones de crédito y financiamientos de bienes de uso y sus requisitos.

Costos de las actividades que componen los distintos procesos de trabajo.

Criterios para componer grupos de trabajo.

Cronograma de trabajo, tiempos críticos.

Descripción técnica de los elementos constructivos.

Escalas usuales de representación visual para planos de obra.

Etapas de la obra a realizar.

Evaluación del grado de riesgo de la obra.

Figuras y cuerpos geométricos.

Flujo de fondos.

Forma de cargar las amortizaciones al producto o servicio.

Formas de registro del avance de obra.

Formas y plazos de pago.

Identificación de las medidas de cada uno de los elementos constructivos representados.

Identificación de la simbología y especificaciones propias de los planos de estructuras.

Identificación de su posición dentro de la organización.

Incidencia de los gastos fijos.

Intereses y financiación.

Intereses.

Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal o escrita.

Lectura de planos y planillas y memorias técnicas propias de las construcciones edilicias en general.

Lectura de planos, planillas y memorias técnicas propias de las instalaciones en particular.

Lectura y comprensión de textos.

Leer, ordenar y clasificar.

Leyes reglamentarias de las actividades en cuanto a seguridad e higiene de obra.

Leyes, reglamentarias de las actividades en cuanto a seguridad e higiene específicas para las instalaciones sanitarias, de gas e instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales de igual magnitud que las domiciliarias.

Manejo de escalas usuales de representación visual para planos de obra.

Manejo de escalas usuales de representación visual, códigos y gráficos específicos para la elaboración de planos de instalaciones.

Método de MONGE.

Métodos para la relación de sus actividades con la totalidad de la obra.

Métodos para la presentación de antecedentes de trabajo.

Noción Proyecto:  Idea, Ejecución y  Evaluación.

Normas aplicables en la obra en cuanto a higiene del ambiente de trabajo.

Normas de calidad de los procesos y/o productos constructivos.

Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas.

Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos  de trabajo y en el uso del equipamiento propio de las construcciones edilicias.

Normas de seguridad e higiene en procesos constructivos.

Normas de seguridad e higiene específicas para baños, vestuarios y suministro de agua destinados para los trabajadores

Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente.

Normas IRAM de Dibujo Técnico, simbologías propias de las construcciones, códigos, gráficos específicos.

Obligaciones impositivas.

Obligaciones previsionales.

Operaciones matemáticas.

Perspectivas, distintos métodos (axonométricas, paralelas, isométricas, fugadas etc.)

Presupuesto económico y financiero.

Procedimiento para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros.

Procedimientos para el control de calidad.

Procedimientos para el control de la calidad y los tiempos de ejecución de las tareas constructivas.

Productividad.

Proyecciones ortogonales sobre tres planos.

Razones técnicas de las metodologías de construcción a realizar.

Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo.

Rendimiento de los materiales.

Secuenciación de los procesos constructivos.

Símbolos y especificaciones del dibujo técnico para planos de obras.

Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas.

Técnicas de selección, análisis y archivos de datos.

Técnicas de trabajo específicas.

Técnicas para la contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura de la empresa.

Técnicas y tecnologías para la identificación de patologías.

Técnicas de control de calidad y tiempos de ejecución de los trabajos.

Técnicas de control de gastos.

Técnicas de descripción técnica de los elementos constructivos.

Técnicas de dibujo convencionales e informáticos.

Técnicas de negociación.

Técnicas de redacción para la elaboración de informes

Técnicas de replanteo.

Técnicas de resolución de problemas.

Técnicas para el control y ensayo de materiales.

Técnicas para el uso correcto de máquinas y herramientas.

Técnicas para encarar distintos tipos de accidentes propios de las obras constructivas edilicias.

Técnicas para la aplicación de primeros auxilios.

Técnicas para la identificación de problemas.

Técnicas y normas de seguridad e higiene.

Técnicas y normas de seguridad e higiene propias de las construcciones.

Técnicas y tecnologías específicas de las construcciones.

Tipos de prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras.

Tipos y características de materiales utilizados.

Trato con los clientes.

Unidades de longitud, superficie y volumen.

Asignatura: Asesoramiento

Contenidos básicos

Métodos para asesorar técnicamente a terceros:

Técnicas para la evaluación de la factibilidad técnico/económica y el impacto ambiental..

Computo métrico de materiales y mano de obra, análisis de precios, presupuesto básico, presupuesto de obra.

Técnicas de gestión de micro emprendimientos y estrategias para la micro empresa.

Métodos para la compra y/o venta de materiales, calidades, cantidades, plazos de entrega y formas de pago.

Métodos para evaluar la rentabilidad económica.

Técnicas para contratar servicios, mano de obra y/o materiales.

Técnicas para el control de cantidad y calidad de materiales o insumos recepcionados.

Técnicas para el análisis, comprensión, selección y almacenamiento de datos.

Técnicas para desempeñarse como representante técnico de empresas y/o estudios profesionales.

Técnicas para realizar tasaciones.

Técnicas para realizar peritajes.

Técnicas para realizar tasaciones.

Etapas de la obra a realizar.

Técnicas de negociación.

Capacidad de respuesta técnica.

Trato con los clientes.

Métodos para la presentación de antecedentes de trabajo.

Técnicas de descripción técnica de los elementos constructivos.

Cálculo de tiempos de trabajo de las actividades relacionadas.

Cronograma de trabajo, tiempos críticos.

Aspectos legales comerciales en la compraventa.

Costos de las actividades que componen el proceso de trabajo.

Intereses y financiación.

Formas y plazos de pagos.

Operaciones matemáticas.

Unidades de longitud, superficie y volumen.

Flujo de fondos.

Capital de trabajo.

Presupuesto económico y financiero.

Cálculo de interés simple y descuento con distintas tasas y períodos.

Obligaciones impositivas.

Evaluación del grado de riesgo de la obra

Contenidos específicos mínimos relacionados con las habilitaciones profesionales

Aspectos generales de la totalidad de la obra.

Códigos, normas y reglamentos.

Códigos, normas y reglamentos propios de las construcciones.

Códigos, normas y reglamentos propios de las instalaciones.

Figuras y cuerpos geométricos.

Geometría descriptiva.

Identificación de las medidas de cada uno de los elementos constructivos representados.

Identificación de la simbología y especificaciones propias de los planos de estructuras.

Lectura de planos y planillas y memorias técnicas propias de las construcciones edilicias en general.

Lectura de planos, planillas y memorias técnicas propias de las instalaciones en particular.

Lectura y comprensión de textos.

Leer, ordenar y clasificar.

Manejo de escalas usuales de representación visual para planos de obra.

Método de MONGE.

Métodos para la relación de sus actividades con la totalidad de la obra.

Noción Proyecto:  Idea, Ejecución y  Evaluación.

Normas de calidad de los procesos y/o productos constructivos.

Normas de seguridad e higiene en procesos constructivos.

Normas IRAM de Dibujo Técnico, simbologías propias de las construcciones, códigos, gráficos específicos.

Operaciones matemáticas.

Perspectivas, distintos métodos (axonométricas, paralelas, isométricas, fugadas etc.)

Proyecciones ortogonales sobre tres planos.

Razones técnicas de las metodologías de construcción a realizar.

Secuenciación de los procesos constructivos.

Técnicas de selección, análisis y archivos de datos.

Técnicas para la contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura de la empresa.

Técnicas y tecnologías para la identificación de patologías.

Técnicas de resolución de problemas.

Técnicas y normas de seguridad e higiene propias de las construcciones.

Técnicas y tecnologías específicas de las construcciones.

Trato con los clientes.

Unidades de longitud, superficie y volumen.

Asignatura: Proyecto de Construcciones Edilicias Sismorresistentes 1 B

Contenidos básicos

- Diseño sismorresistente:

Elementos y características que definen la estructura sismorresistente de un edificio. Configuración del edificio.

Diseño sismorresistente. Su importancia.

Escala. Simetría. Altura. Tamaño horizontal. Distribución y concentración de masas. Densidad de estructura en planta. Rigidez. Piso flexible. Esquinas. Resistencia Perimetral.

Redundancia. Centro de Masas. Centro de Rigidez. Excentricidades Torsión. Periodo propio de oscilación. Ductilidad. Amortiguamiento.

Sistemas resistentes.

Sistemas estructurales. Clasificación. Ventajas y Desventajas de cada uno.

- Determinación de las Cargas Sísmicas:

- Pesos y cargas a considerar para la determinación de las solicitaciones por sismo.

- Clasificación de los edificios según el destino y el tipo estructural.

- Vinculación en planta de los distintos elementos resistentes.

- Ductilidad de la estructura.

- Influencia del terreno en la importancia de las cargas por sismo.

- Métodos para calcular el Periodo Propio. Coeficiente Sísmico. Espectros de diseño . Concepto de pseudo aceleración. Corte sísmico en la base. Distribución del corte sísmico en altura. Vuelco. Torsión en planta. Corte traslacional y rotacional.

- Método estático, método estático valorado.

- Nociones generales sobre análisis modal.

- Distribución de los Cortes Sísmicos:

Conceptos de los métodos y análisis usados para distribuir las fuerzas generadas por el sismo en una estructura. Enumeración de los métodos y descripción conceptual.

Elementos sismorresistentes, pórticos, tabiques y triangulaciones. Descripción y funcionamiento.

Materiales usados en las estructuras sismorresistentes. Especificaciones constructivas.

Dimensiones y armaduras mínimas exigidas por las normas. Juntas y linderos.

Especificaciones para fundaciones.

- Cimentaciones de Estructuras Sismorresistentes:

Cargas que debe trasmitir la cimentación al terreno.

Efectos de las acciones dinámicas del sismo. Momento de Vuelco. Incremento sísmico.

Interacción Suelo-Estructura.

Clasificación de las fundaciones. Zapata aislada. Zapata medianera. Zapata corrida. Viga de fundación. Platea de fundación. Pozo de fricción o Pozo romano. Pilotes, de fricción y de punta.

Prevenciones en suelos potencialmente licuables.

Estructura Sismorresistente:

Cálculo de estructuras hiperestáticas de hormigón armado, de hierro y de madera, de acuerdo al alcance del titulo.

Mampostería Sismorresistente:

Pautas generales de diseño estructural

Mampostería sismorresistente. Mampostería encadenada. Mampostería reforzada

Procedimiento para la verificación de construcciones de mampostería sismorresistente.

- Daños producidos por los sismos:

Estudio y análisis de daños producidos por sismos locales y en otras localizaciones.

Evaluación de las causas que provocaron la falla o el colapso de estructuras, y medidas necesarias para prevenirlos.

- Detalles constructivos en estructuras sismorresistentes:

Detalles constructivos de juntas, nudos, empalmes anclajes, tensores, tipos de soldaduras, cordones, etc.

Especificaciones y exigencias de las normas vigentes para las Construcciones Sismorresistentes Reglas del buen arte de la construcción.

- Análisis matemático: Funciones de una variable. Límite de funciones.

- Continuidad y discontinuidad. Cálculo diferencial; aplicaciones.

- Cálculo integral. Aplicaciones del concepto de integral. Cálculo numérico. Sistemas matriciales.

Cálculo de estructuras hiperestáticas, en construcciones correspondientes con el alcance del titulo. Sistemas aporticados planos con nudos desplazables e indesplazables.  Métodos de cálculo, tanto a cargas verticales como horizontales. Interpretación de resultados (Método de cálculo operativo manual y utilización de la informática)

Aspectos generales de la totalidad de la obra sismorresistente.

Códigos, normas y reglamentos generales para zonas de riesgo sísmico

Códigos, normas y reglamentos para las construcciones sismorresistentes.

Códigos, normas y reglamentos propios de las instalaciones en las  construcciones sismorresistentes.

Descripción técnica de los elementos constructivos sismorresistentes.

Evaluación del grado de riesgo de la obra sismorresistente

Identificación de las medidas de cada uno de los elementos constructivos sismorresistentes representados.

Identificación de la simbología y especificaciones propias de los planos de estructuras sismorresistentes.

Métodos para la relación de sus actividades con la totalidad de la obra sismorresistente.

Noción Proyecto: Idea, Ejecución y Evaluación

Normas de calidad de los procesos y/o productos constructivos sismorresistentes.

Secuenciación de los procesos constructivos sismorresistentes.

Técnicas de control de calidad y tiempos de ejecución de los trabajos en construcciones sismorresistentes.

Técnicas de descripción técnica de los elementos constructivos sismorresistentes.

Asignatura: Dirección de Construcciones Edilicias Sismorresistentes

Contenidos básicos

Sismología:

Definición del sismo. Origen de los mismos

Clasificación, detección y medición de los sismos. Magnitud. Intensidad. Escala Mercali modificada.

Conceptos sobre tectónica de placas. Fallas geológicas.

Instrumental de medición: sismógrafos, sismoscopios, acelerómetros. Descripción de un sismograma.

Ondas sísmicas. Espectros de diseño.

Comportamiento de suelos ante movimientos sísmicos.

Zonificación sísmica nacional y provincial.

Ingeniería sismorresistente:

Efectos de un sismo en las construcciones y los objetos.

Parámetros de estudio y su efecto (dinámico) en las estructuras: desplazamiento, velocidad, aceleración, energía liberada.

Fuerzas horizontales y verticales adicionales al peso de un objeto expuesto a la acción de un sismo.

Conceptos de construcción sismorresistente y materiales aptos para resistir adecuadamente los efectos provocados por un sismo.

Conceptos de diseño sismorresistente.

Vulnerabilidad sísmica. Disminución de la vulnerabilidad en zonas de alto peligro sísmico.

Características del lugar de emplazamiento.

Características de una estructura sismorresistente: Distribución de masa y rigideces tanto en planta como en elevación.

Legislación:

Reglamentos para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC.

Objetivos del reglamento para construcciones sismorresistentes. Construcciones vitales y no vitales.

Códigos de edificación zonales

- Diseño sismorresistente:

Elementos y características que definen la estructura sismorresistente de un edificio. Configuración del edificio.

Diseño sismorresistente. Su importancia.

Escala. Simetría. Altura. Tamaño horizontal. Distribución y concentración de masas. Densidad de estructura en planta. Rigidez. Piso flexible. Esquinas. Resistencia Perimetral.

Redundancia. Centro de Masas. Centro de Rigidez. Excentricidades Torsión. Periodo propio de oscilación. Ductilidad. Amortiguamiento.

Sistemas resistentes.

Sistemas estructurales. Clasificación. Ventajas y Desventajas de cada uno.

- Determinación de las Cargas Sísmicas:

- Pesos y cargas a considerar para la determinación de las solicitaciones por sismo.

- Clasificación de los edificios según el destino y el tipo estructural.

- Vinculación en planta de los distintos elementos resistentes.

- Ductilidad de la estructura.

- Influencia del terreno en la importancia de las cargas por sismo.

- Métodos para calcular el Periodo Propio. Coeficiente Sísmico. Espectros de diseño . Concepto de pseudoaceleración. Corte sísmico en la base. Distribución del corte sísmico en altura. Vuelco. Torsión en planta. Corte traslacional y rotacional.

- Método estático, método estático valorado.

- Nociones generales sobre análisis modal.

- Distribución de los Cortes Sísmicos:

Conceptos de los métodos y análisis usados para distribuir las fuerzas generadas por el sismo en una estructura. Enumeración de los métodos y descripción conceptual.

Elementos sismorresistentes, pórticos, tabiques y triangulaciones. Descripción y funcionamiento.

Materiales usados en las estructuras sismorresistentes. Especificaciones constructivas.

Dimensiones y armaduras mínimas exigidas por las normas. Juntas y linderos.

Especificaciones para fundaciones.

- Cimentaciones de Estructuras Sismorresistentes:

Cargas que debe trasmitir la cimentación al terreno.

Efectos de las acciones dinámicas del sismo. Momento de Vuelco. Incremento sísmico.

Interacción Suelo-Estructura.

Clasificación de las fundaciones. Zapata aislada. Zapata medianera. Zapata corrida. Viga de fundación. Platea de fundación. Pozo de fricción o Pozo romano. Pilotes, de fricción y de punta.

Prevenciones en suelos potencialmente licuables.

Estructura Sismorresistente:

Cálculo de estructuras hiperestáticas de hormigón armado, de hierro y de madera, de acuerdo al alcance del titulo.

- Mampostería Sismorresistente:

Pautas generales de diseño estructural

Mampostería sismorresistente. Mampostería encadenada. Mampostería reforzada

Procedimiento para la verificación de construcciones de mampostería sismorresistente.

- Daños producidos por los sismos:

Estudio y análisis de daños producidos por sismos locales y en otras localizaciones.

Evaluación de las causas que provocaron la falla o el colapso de estructuras, y medidas necesarias para prevenirlos.

- Detalles constructivos en estructuras sismorresistentes:

Detalles constructivos de juntas, nudos, empalmes anclajes, tensores, tipos de soldaduras, cordones, etc.

Especificaciones y exigencias de las normas vigentes para las Construcciones Sismorresistentes Reglas del buen arte de la construcción.

- Análisis matemático: Funciones de una variable. Límite de funciones.

- Continuidad y discontinuidad. Cálculo diferencial; aplicaciones.

- Cálculo integral. Aplicaciones del concepto de integral. Cálculo numérico.

Cálculo de estructuras hiperestáticas, en construcciones de baja complejidad. Sistemas aporticados planos con nudos desplazables e indesplazables.  Métodos de cálculo, tanto a cargas verticales como horizontales. Interpretación de resultados. (recorte a determinar)  (Método de cálculo operativo manual y utilización de la informática)

Aspectos generales de la totalidad de la obra sismorresistente.

Códigos, normas y reglamentos generales para zonas de riesgo sísmico

Códigos, normas y reglamentos para las construcciones sismorresistentes.

Códigos, normas y reglamentos propios de las instalaciones en las  construcciones sismorresistentes.

Descripción técnica de los elementos constructivos sismorresistentes.

Evaluación del grado de riesgo de la obra sismorresistente

Identificación de las medidas de cada uno de los elementos constructivos sismorresistentes representados.

Identificación de la simbología y especificaciones propias de los planos de estructuras sismorresistentes.

Métodos para la relación de sus actividades con la totalidad de la obra sismorresistente.

Noción Proyecto: Idea, Ejecución y Evaluación

Normas de calidad de los procesos y/o productos constructivos sismorresistentes.

Secuenciación de los procesos constructivos sismorresistentes.

Técnicas de control de calidad y tiempos de ejecución de los trabajos en construcciones sismorresistentes.

Técnicas de descripción técnica de los elementos constructivos sismorresistentes.