# TECNICATURA CORRESPONDIENTES AL TÍTULO DE TÉCNICO ELECTRICISTA

|  | 1. Identificación del título o certificación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Sector/es de actividad socio productiva |  |
|  |  | 1.2. Denominación del perfil profesional |  |
|  |  | 1.3. Familia profesional |  |
|  |  | 1.4. Denominación del título o certificado de referencia |  |
|  |  | 1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa |  |
|  | - Marco Conceptual |  |  |
|  | 2.1. Perfil Común: |  |  |
|  | 2.2. Perfil de la Orientación Producción de Bienes y Servicios: |  |  |
|  | 2.3. Perfil Profesional del Técnico en Electricidad: |  |  |
|  | 3. Referencial al Perfil Profesional |  |  |
|  |  | 3.1 Proyectar instalaciones eléctricas de corrientes débiles, muy baja, baja y media tensión 3.2. Operar máquinas e instalaciones eléctricas. 3.3. Montar e instalar componentes, máquinas, equipos e instalaciones eléctricas. 3.4. Mantener máquinas e instalaciones eléctricas. 3.5. Gestionar procesos constructivos de instalaciones eléctricas. 3.6 Comercializar, seleccionar y asesorar en componentes, máquinas, equipos e instalaciones eléctricas. 3.7 Generar y/o participar de emprendimientos |  |
|  | 4. Área Ocupacional |  |  |
|  | ## 5. Habilitaciones profesionales |  |  |
|  | 6. La Trayectoria Formativa: |  |  |
|  |  | 6.1. Formación general |  |
|  |  | - 6.2 Formación científico-tecnológica |  |
|  |  | 6.3. Aspectos Formativos de la Formación científico-tecnológica |  |
|  |  | 6.4. Aspectos formativos referidos a la Práctica profesionalizante |  |

- Identificación del titulo

1.1. Sector/es de actividad socio productiva: Energía eléctrica

1.2. Denominación del perfil profesional: Electricidad

1.3. Familia profesional: Electricidad

1.4. Denominación del título de referencia: Técnico Electricista

1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: nivel medio técnico y ámbito de la educación técnica.

- Marco Conceptual

La escuela media desempeña un rol decisivo en la formación integral de los jóvenes, preparándolos para la transición a la vida adulta y permitiéndoles de este modo la construcción de su propio proyecto de vida. Con ello, no sólo adquieren capacidades para aprender a aprender y aprender a hacer, sino también para aprender a ser, logrando el desarrollo pleno de sus potencialidades, con autonomía, creatividad y perseverancia. De esta manera podrán al mismo tiempo situarse en diversos contextos sociales y productivos y continuar su trayectoria educativa en futuras situaciones de aprendizaje durante toda su vida.

En este marco, el trayecto formativo constituido por el Ciclo Básico Unificado y el Ciclo de Especialización (que concatena y articula la Educación Polimodal con los Trayectos Técnicos Profesionales previstos por la Ley Federal de Educación) se presenta como “una síntesis integradora entre formación general académica y formación práctica; entre formación humanística y formación científico-tecnológica, entre función propedéutica o preparatoria para la universidad y función terminal con salida laboral……..y la formación incluye tanto el apoyo de realización integral de la persona como su incorporación crítica y responsable en la sociedad y en la vida productiva”.

Las funciones del trayecto formativo de Nivel Medio son las siguientes:

- Función formativa: para continuar, profundizar y articular los conocimientos adquiridos en los ciclos formativos anteriores.

- Función ética y ciudadana: para brindar a los estudiantes una formación que profundice y desarrolle valores y competencias vinculadas con la elaboración de proyectos personales de vida y con la integración a la sociedad como personas responsables, críticas y solidarias.

- Función propedéutica: para orientar y preparar a los / las estudiantes hacia la prosecución de cualquier tipo de estudios superiores, desarrollando capacidades permanentes de aprendizaje.

- Función de preparación para la vida productiva: para ofrecer a los / las estudiantes una orientación hacia amplios campos del mundo del trabajo, fortaleciendo las competencias que les permitan adaptarse flexiblemente a sus cambios y aprovechar sus posibilidades.

Dichas funciones se concretan desarrollando un núcleo de competencias básicas a partir de la adquisición de capacidades intelectuales, prácticas y sociales complejas que poseen distintos grados de integración y se ponen de manifiesto en el modo de operar sobre la realidad en los diversos ámbitos de la vida individual, social y productiva.

La formación en las mencionadas competencias implica, por parte de los alumnos, el abordaje y la apropiación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales previstos para el trayecto, a través de actividades formativas pertinentes en entornos de aprendizaje adecuados.

En tal sentido, el perfil del egresado constituye, pues, un conjunto de competencias  que el alumno pondrá de manifiesto en su vida social y productiva una vez completado su proceso de formación. Estas competencias movilizan conocimientos, destrezas, habilidades y criterios de responsabilidad social, en contextos específicos y nuevos, con niveles de complejidad crecientes.

Las competencias, como conjunto complejo de capacidades, se refieren a la integración de conocimientos y acción; se expresan en una gama de especialidades, con niveles de integración y aplicación tanto en ámbitos de la vida individual como social y productiva, pudiendo ser definida como un “saber hacer, con saber y con conciencia”.

Las capacidades a desarrollar y potenciar en la escuela son: las capacidades intelectuales y cognitivas referidas a “conocer más y mejor”; las capacidades prácticas o interactivas que implican el “saber hacer y resolver”, incluyendo habilidades comunicativas, tecnológicas y organizativas y las capacidades sociales que dan cuenta del “saber ser”, incluyendo habilidades racionales encuadradas en la solidaridad, el respeto y la tolerancia hacia los otros.

El Perfil del Técnico en Electricidad del Nivel Medio orientado en Producción de Bienes y Servicios integra competencias comunes, orientadas y profesionales en un sentido amplio, debido a que en la Escuela Media no se forma ningún especialista sino jóvenes con un conjunto de capacidades aplicables a situaciones contingentes dentro de su área ocupacional circunscripta a los contextos potenciales de desempeño, que le permitan construir su proyecto de vida.

| PERFIL COMÚN | Es el perfil de todos los alumnos sin tener en cuenta la orientación ni la formación profesional y puede definirse como el conjunto de competencias que, de manera integrada, permiten abordar el conocimiento y apuntan a la profundización y consolidación de capacidades comunes que viabilizan en los estudiantes la construcción de sus propios proyectos de vida. |
| --- | --- |
| PERFIL DE LA ORIENTACIÓN | Se define este perfil como un conjunto de competencias integradas y consolidadas a partir de la profundización y contextualización del Perfil Común, atendiendo a amplios campos del conocimiento y del quehacer social y productivo. |
| PERFIL PROFESIONAL | Este perfil se interpreta como una focalización que conlleva el dinamismo de las áreas del conocimiento y de los espacios disciplinares. Se puede definir como el conjunto de competencias que asegura un mayor nivel de especificidad y profundización en ámbitos más contextualizados del saber, saber hacer y saber ser. Se articula en torno a núcleos curriculares comunes y orientados, a partir de las demandas socio-productivas y la realidad del medio comunitario. |

  - Perfil Común:

El perfil común implica un sólido núcleo de competencias comunes que se requieren para situarse en un contexto dado, participando de un modo activo, crítico y reflexivo.

Con este fin, el Técnico en Electricidad al culminar el Nivel Medio habrá desarrollado las siguientes competencias comunes:

- Desempeñarse con autonomía en instancias de comunicación oral y escrita. - Interpretar y analizar diversos procesos sociales (culturales, políticos, económicos), naturales, científicos y tecnológicos. - Identificar, explicitar y resolver problemas con autonomía y creatividad. - Procesar, organizar y comunicar informaciones múltiples. - Aplicar los principios lógico-matemáticos en la vida cotidiana. - Emplear los recursos tecnológicos interpretando y evaluando el impacto de su uso y desarrollo. - Manejar conocimientos básicos del idioma inglés como lengua de comunicación internacional. - Valorar la importancia de la actualización permanente de los conocimientos. - Analizar y responder a situaciones cambiantes desde una postura crítica. - Integrar equipos de trabajo comprendiendo las ideas y necesidades de los pares. - Asumir compromisos individuales y/o grupales con responsabilidad. - Participar de manera crítica, reflexiva, solidaria, ética y democrática, en instancias de convivencia social. - Respetar la diversidad étnica y cultural, local, regional, nacional e internacional. - Reconocer los componentes y códigos de representación en las producciones artísticas. - Apreciar el valor de la cultura y de la educación en el desarrollo de la sociedad. - Actuar en la protección y prevención de la salud en el plano personal y social, y en la promoción de acciones que tiendan al mejoramiento del ambiente posibilitando un desarrollo sustentable.

  - Perfil de la Orientación Producción de Bienes y Servicios:

El perfil de una orientación articula e integra conjuntos de saberes agrupados en ámbitos del conocimiento (humanísticos, sociales, científicos, técnicos) estructurados con un nivel mayor de especificación y contextualización en función de las áreas del conocimiento predominantes y propias de cada orientación.

En particular, el perfil de la orientación en Producción de Bienes y Servicios articula e integra competencias relacionadas con:

- el conocimiento y la resolución de problemas en los procesos tecno-productivos

- las etapas que conforman esos procesos - diseño, transformación, control, gestión, comercialización, distribución –

- las dimensiones ambientales y de condiciones de trabajo que ellos involucran.

El Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas al culminar el Nivel Medio orientado en Producción de Bienes y Servicios  habrá desarrollado las siguientes competencias orientadas:

- Aplicar conocimientos de ciencias básicas (Física, Química y Matemática) en contextos productivos de diversa complejidad. - Utilizar racionalmente la energía y los materiales como insumo en los procesos de producción. - Participar en el análisis y/o diseño y/o ejecución de proyectos tecnológicos productivos. - Comprender el marco jurídico regulatorio de las actividades productivas en relación con la protección ambiental, la salud, la seguridad en el trabajo y las relaciones laborales. - Colaborar en el asesoramiento técnico y participar en los procesos de gestión y comercialización de bienes y servicios.

## 2.3. Perfil Profesional del Técnico en Electricidad:

## El Técnico en Electricidad está capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y de responsabilidad social al:

- “Proyectar instalaciones eléctricas de corrientes débiles, muy baja,  baja y media tensión”.

- “Operar máquinas e instalaciones eléctricas”.

- “Montar e instalar componentes, máquinas, equipos e instalaciones eléctricas”.

- “Mantener componentes, máquinas e instalaciones eléctricas”.

- “Gestionar procesos constructivos de instalaciones eléctricas”.

- “Comercializar, seleccionar y asesorar en componentes, máquinas, equipos e instalaciones eléctricas”.

- “Generar y/o participar de emprendimientos”. El perfil profesional del Técnico en

Electricidad egresado del Nivel Medio orientado en Producción de Bienes y Servicios corresponde con el perfil profesional trabajados en el marco de homologación según ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058

## Funciones que ejerce el profesional

A continuación se presentan funciones y subfunciones del perfil profesional del técnico de las cuales se pueden identificar las actividades profesionales:

3.1 Proyectar instalaciones eléctricas de corrientes débiles, muy baja, baja y media tensión

El técnico del sector electricidad proyecta y diseña instalaciones eléctricas en inmuebles de corrientes débiles, muy bajas, baja y media tensión. Realiza cálculos y proyectos de alumbrado, fuerza motriz, generación y líneas de distribución de energía. Es capaz de identificar el alcance y los límites de su participación. Propone soluciones técnicas e ideas creativas no contempladas en el proyecto eléctrico de otros, haciendo observar limitaciones que se pueden derivar de áreas muchas veces abstractas como las de proyecto.

| Elaborar anteproyectos de Instalaciones eléctricas. | En las actividades profesionales de esta subfunción se interpretan e integran las demandas de un comitente, se establecen los mecanismos, las herramientas y los medios necesarios para la elaboración de un programa que posibilite la ejecución de un anteproyecto. Se planifican las instalaciones y montajes eléctricos, fijando criterios generales de calidad técnica y estética. Se elabora el anteproyecto con documentación gráfica y escrita y se programa la instalación en los tiempos acordados de acuerdo a la normativa vigente y el impacto de la obra eléctrica en su entorno. |
| --- | --- |
| Realizar el proyecto eléctrico. | En las actividades profesionales de esta subfunción se resuelven integralmente las problemáticas de un comitente, la planificación, gestión y administración del proceso de ejecución de una instalación eléctrica y la certificación de la misma. Se definen los criterios de calidad y se aplican técnicas de dimensionamiento de las instalaciones. Se analiza la necesidad de aprovisionamiento y consumo de materiales y mano de obra. Se acuerdan los tiempos de ejecución y financiación. |
| Gestionar y/o elaborar documentaciones técnicas. | Se elaboran los planos y la memoria técnica; integrando las ideas de un anteproyecto, las técnicas, simbologías y normas de dibujo, los insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene. Se gestionan los permisos y/o habilitaciones ante organismos de contralor profesional. |
| Administrar documentación técnica. | En las actividades profesionales de esta subfunción se releva y verifica las modificaciones periódicas producidas en la construcción de la instalación eléctrica y se corrige la documentación de manera de mantener la información de base actualizada. |

3.2. Operar máquinas e instalaciones eléctricas.

El técnico en electricidad es competente para hacer funcionar, poner a punto, optimizar, maniobrar y controlar en condiciones de puesta en marcha, de paradas, de régimen normal, las instalaciones y equipos eléctricos. Esto garantiza el suministro de energía eléctrica en las condiciones requeridas.

| Realizar la puesta en marcha, control y parada de equipos e instalaciones de generación y/o transformación de energía eléctrica: | En las actividades profesionales de esta subfunción se identifica la lógica de funcionamiento del sistema decodificando los manuales, caracterizando los límites y restricciones desde el proceso y desde los equipos e instalaciones y se identifica el área de responsabilidad. Se relevan y traducen las especificaciones y procedimientos para manejo de los equipos. Se registran los parámetros de funcionamiento y las novedades informando a las áreas interesadas. |
| --- | --- |
| Programar sistemas automáticos | Las actividades profesionales de esta subfunción se realizan conforme a la programación del sistema de acuerdo a los parámetros de funcionamiento, ajustando y calibrando los sensores, para el cumplimiento de los mismos. |

3.3. Montar e instalar componentes, máquinas, equipos e instalaciones eléctricas.

En este rol y función el técnico realiza la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles; arma y dispone dispositivos y componentes según especificaciones técnicas de proyecto y con el herramental adecuado para desempeñar la función de montaje e instalación eléctricos competentemente. Emplaza equipos y máquinas eléctricas en los lugares dispuestos con las condiciones de seguridad e impacto ambiental controladas, proveyendo de alimentaciones de energía eléctrica necesarias.

| Tender canalizaciones y conductores de instalaciones eléctricas. | En las tareas de esta subfunción se transfiere información de la documentación técnica a la obra eléctrica verificando su pertinencia y alcance. Se integran las técnicas y metodologías de trabajo, los criterios de calidad y producción exigidos así como los de seguridad e higiene, la disponibilidad de los recursos y la planificación; para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos. |
| --- | --- |
| Instalar circuitos eléctricos y líneas de distribución. | En las actividades profesionales de esta subfunción se interpretan los procedimientos para la ejecución de la instalación de las líneas y circuitos; fijando e interconectando los componentes según procedimientos establecidos. Se realizan las pruebas funcionales y ensayos. Se realiza la actividad sobre la base de técnicas correctas de trabajo, en los tiempos fijados; atendiendo según las potencias que se manejan, las normas de seguridad y riesgo eléctrico. |
| Ejecutar el montaje e instalación de tableros, equipos y máquinas eléctricas y sistemas de compensación de energía. | En las actividades profesionales de esta subfunción se ubican los componentes eléctricos de acuerdo al grado de protección IP. Se verifica que no queden partes bajo tensión accesibles; ejecutando el montaje y conexionado de acuerdo al plano y/o los esquemas eléctricos. Se verifica la puesta a tierra de las masas. Se aplican las normas de calidad en los tiempos prefijados. |
| Realizar mediciones eléctricas. | En las actividades profesionales de esta subfunción se seleccionan instrumentos de medición, control y contraste, de acuerdo a las mejores opciones teniendo en cuenta las indicaciones de las normas de medición. Se interpretan e informan los resultados de las mediciones de magnitudes de acuerdo a los protocolos de ensayo. |

3.4. Mantener máquinas e instalaciones eléctricas.

En esta función el técnico realiza el mantenimiento eléctrico de las instalaciones, de modo de garantizar óptimas condiciones de continuidad y eficiencia de las máquinas e instalaciones eléctricas y el funcionamiento de acuerdo a las condiciones nominales y operativas requeridas, durante su vida útil. En mantenimiento preventivo y predictivo, detecta, minimiza, elimina o corrige los factores que afectan el funcionamiento o acortan la vida útil de máquinas e instalaciones eléctricas y diagnostica el estado de funcionamiento de los equipos, en mantenimiento correctivo, diagnostica averías y repara equipos e instalaciones en tiempo y forma con el plan y programa de mantenimiento.

| Planificar, gestionar y coordinar los trabajos de mantenimiento de instalaciones y máquinas eléctricas. | En las actividades profesionales de esta subfunción se evalúa la aplicación de las técnicas de mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo, se diagnostican posibles fallas y se seleccionan las metodologías más eficientes y eficaces para la ejecución los trabajos de mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones eléctricas. De acuerdo con las normas de calidad y seguridad vigentes y los tiempos y recursos disponibles |
| --- | --- |
| Efectuar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas | En las actividades profesionales en esta subfunción se identifican, previenen y/o corrigen defectos conforme a los programas de mantenimiento, aplicando permanentemente las normas de seguridad e higiene, en los tiempos fijados y conservando actualizada la documentación técnica. |
| Ejecutar el mantenimiento de máquinas eléctricas | En las actividades profesionales en esta subfunción se realiza la verificación visual y la medición de parámetros de las máquinas eléctricas realizando el diagnóstico y evaluación de los procedimientos a seguir. Se determina la causa de fallo y se procede a la reparación, aplicando las normas de seguridad e higiene. |

3.5. Gestionar procesos constructivos de instalaciones eléctricas.

El técnico en electricidad está capacitado para la dirección de procesos constructivos de instalaciones eléctricas de corrientes débiles, muy baja, baja y media tensión, certifica la correcta ejecución de los trabajos en el período considerado y de acuerdo a las condiciones contractuales. Además gestiona y administra la ejecución de instalaciones eléctricas de media y baja tensión.

| Dirigir la ejecución de procesos constructivos de instalaciones eléctricas. | En las actividades profesionales de esta subfunción se aplican técnicas de dirección de los procesos de instalaciones eléctricas, de control de calidad técnica y estética de los materiales y de los procesos de montaje e instalación. Se resuelven situaciones problemáticas imprevistas y se concreta la obra eléctrica ordenadamente, dentro de los tiempos y de los recursos previstos |
| --- | --- |
| Gestionar y administrar la ejecución del proceso constructivo de las instalaciones eléctricas. | En las actividades profesionales de esta subfunción se aplican técnicas de gestión y administración. Se distribuyen tareas, máquinas herramientas y equipos, estableciendo los mecanismos, las herramientas y los medios necesarios para posibilitar un desempeño adecuado y obtener un producto de calidad, dentro de los tiempos y de los recursos previstos. Se liquidan sueldos y jornales, certificando los trabajos. |
| Comunicación a los responsables de acontecimientos de la planificación y la gestión: | Se comunican las novedades a quien corresponda de acuerdo a la normativa de la organización, la calidad y los tiempos acordados. |

3.6 Comercializar, seleccionar y asesorar en componentes, máquinas, equipos e instalaciones eléctricas.

El técnico en electricidad está capacitado para desempeñarse en procesos de compra, venta, selección y asesoramiento de componentes, equipos máquinas e instalaciones eléctricas. Establece las características técnicas de la compra, interpretar los objetivos y funciones de las máquinas, equipos, instalaciones y componentes eléctricos a abastecer y/o suministrar.

| Comercializar, seleccionar y abastecer. | El Técnico comercializa sus servicios relacionados con las instalaciones eléctricas, asiste técnicamente a terceros, interviniendo en los procesos de selección y adquisición o en la venta de productos de las instalaciones, aplicando técnicas de negociación, comercialización y promoción, pactando las condiciones contractuales, facturando y cobrando los servicios. |
| --- | --- |
| Programar, coordinar y controlar servicios y suministros contratados a terceros. | En las actividades profesionales de esta subfunción se representa técnicamente a empresas y/o estudios ante terceros, asesora técnicamente a terceros y realiza la evaluación técnica económica de los procesos y de los productos relacionados con las instalaciones eléctricas propias o de terceros, ejecuta peritajes y arbitrajes. |

3.7 Generar y/o participar de emprendimientos

El técnico está en condiciones de actuar individualmente o en equipo en la generación, concreción y gestión de emprendimientos. Para ello dispone de las herramientas básicas para: identificar el proyecto, evaluar su factibilidad técnico económica, implementar y gestionar el emprendimiento y para requerir el asesoramiento y/o asistencia técnica de profesionales de otras disciplinas.

| Identificar el emprendimiento. | En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan estudios de mercado, estableciendo alcances en función de necesidades, valor de uso, prestaciones, aspectos de producción, etc. |
| --- | --- |
| Evaluar la factibilidad técnico- económica del emprendimiento | En las actividades profesionales de esta subfunción se emplean las técnicas y estrategias de planificación adecuadas para comparar y decidir cuestiones administrativas, gastos, obligaciones, financiaciones, etc. |
| Programar y poner en marcha el emprendimiento. | En las actividades profesionales de esta subfunción se dispone de la información documentación legal necesaria para las operaciones en el tiempo del emprendimiento. |
| Gestionar el emprendimiento. | En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las acciones siguiendo técnicas y estrategias de planificación, programación, control, y ejecución establecidas. |

- Área Ocupacional

- Las capacidades que el Técnico Electricista desarrolla en el marco de las funciones profesionales del campo de la electricidad le permiten desempeñarse competentemente en la industria eléctrica, los procesos constructivos de las instalaciones eléctricas, en distintas fases de los procesos productivos de otras industrias. Empresas de servicios eléctricos. Laboratorios de mediciones eléctricas de calibración, mantenimiento y reparación. Infraestructura rural, urbana y edificios. Energías no convencionales.

- El Técnico Electricista podrá desempeñarse en empresas de distinta envergadura, con tecnología de punta, intermedia o elemental. Asimismo, podrá realizar actividades vinculadas al equipamiento y las instalaciones eléctricas en inmuebles y obras eléctricas de corrientes débiles, muy baja, baja y media tensión.

- Podrá desarrollar sus actividades en empresas constructoras e industriales, en empresas contratistas que brindan servicios de proyecto, montaje y/o mantenimiento eléctrico. En empresas de distribución, generación y transporte de energía eléctrica. También estará preparado para originar y gestionar, emprendimientos productivos o de servicios en las áreas vinculadas a su competencia.

- Como profesional independiente en las áreas de proyecto, planificación y documentación, la de gestión y administración y la de comercialización de productos, procesos constructivos y/o servicios. En su propia empresa de proyecto, montaje y certificación de instalaciones eléctricas y/o de mantenimiento.

- Podrá actuar en los departamentos de abastecimiento, cumpliendo tareas logísticas, trabajando en la selección, compra o venta de materiales específicos, desempeñándose en actividades de comercialización de equipos y componentes eléctricos, en asesoramiento técnico, venta y posventa.

- Podrá desempeñarse en instituciones dedicadas a la investigación científica, a la educación, en el ámbito de sus funciones.

En los mencionados ámbitos de desempeño, el técnico utiliza elementos tecnológicos con los que realiza sus actividades:

- Herramientas para diseño gráfico. Muebles y útiles para diseño y proyecto tradicional.

- Equipamiento para diseño y proyecto por computadora, programas específicos de Diseño Asistido por Computadora (CAD).

- Manuales de normas y especificaciones técnicas nacionales e internacionales.

- Bibliografía de métodos, técnicas y aplicaciones de diseño para ingeniería de detalle.

- Manuales y folletería de fabricantes y proveedores de equipos y/o componentes eléctricos.

- Dispositivos y sistemas de operación, comando y control, así como equipos e instalaciones para distribución, transformación y  generación eléctrica.

- Sistemas de prueba a carga-potencia nominal, máxima;  etc.

- Procedimientos y dispositivos de seguridad, prevención y protección. Sistemas de prevención y control de incendios.

- Sistema de programación, de presupuestación, de gestión de compras, de gestión y control de inventarios, de liquidación de sueldos y jornales, de liquidación y preparación de certificados

- Manuales de aseguramiento de la Calidad, Seguridad e Higiene en el trabajo, Prevención contra incendios y accidentes, Primeros auxilios a personas, Emergencia de instalaciones eléctricas.

- Instrumentos para medición de las magnitudes eléctricas: Medidas, niveles, temperatura, humedad, luz, ruido, magnetismo y electricidad, Materiales eléctricos.

- Obrador organizado para garantizar el correcto manejo de los materiales eléctricos, enseres a utilizar y determinación de los lugares de trabajo.

- Base de datos que incluye información sobre proveedores, catálogos técnicos ordenados y documentación de respaldo sistematizada.

- Registro de la disponibilidad de materiales, herramientas y equipos, el estado de mantenimiento y de las cantidades mínimas a almacenar de modo de asegurar la continuidad del proceso productivo.

- Sistemas de comercialización. Registros contables.

- Procedimientos de compra (licitación, compra directa, concurso de precios). Procedimientos y estrategias de ventas.

- Catalogación y ordenamiento de la documentación relacionada con las normativas y los códigos, los materiales, partes componentes y elementos constructivos, Medición, Cómputos, Interacción con otros equipos de trabajo, Dibujo técnico manual y con soporte informático,

- Normas IRAM, calidad y medio ambiente, Normas de los entes públicos, Normas de las empresas de servicios eléctricos, Reglamento para la Ejecución Eléctrica en Inmuebles, Normas de la organización. Métodos y técnicas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

## Habilitaciones profesionales

Del análisis de las actividades profesionales que se desprenden del Perfil Profesional, se establecen como habilitaciones para el Técnico Electricista:

5.1. Realizar el proyecto, diseño y cálculo de instalaciones eléctricas para iluminación, señalamiento, comando y fuerza motriz, generación y/o transformación de energía; líneas de alimentación y/o distribución de energía eléctrica; instalaciones de automatización y control programas de mantenimiento.

5.2. Realizar la dirección y/o supervisión de instalaciones eléctricas para iluminación, señalamiento, comando y fuerza motriz; para generación y/o transformación de energía; líneas de alimentación y/o distribución de energía eléctrica. Instalaciones de automatización y control. Programas de mantenimiento.

En lo puntos 1 y 2 en inmuebles (viviendas uni y multifamiliares, oficinas y locales); fábricas, talleres, industrias; infraestructura urbana y/o rural y empresas de servicios eléctricos. Con límites de: Potencia eléctrica hasta 2000 KVA. Tensión hasta 13,2 KV inclusive. Superficie del predio y/o  recinto de acuerdo al proyecto.

5.3. Ejecutar el montaje e instalaciones eléctricas en inmuebles de corrientes débiles, para iluminación, señalamiento, comando y fuerza motriz; de generación y/o transformación de energía; líneas de alimentación y/o distribución de energía eléctrica e instalaciones de automatización y control.

5.4. Realizar la dirección, planificación y/o ejecución del mantenimiento de componentes, máquinas e instalaciones eléctricas; grupos e instalaciones para generación de energía eléctrica; instalaciones transformadoras de energía eléctrica; líneas de alimentación y/o distribución de energía eléctrica; instalaciones de automatización y control.

En los puntos 3 y 4 en inmuebles (viviendas uni y multifamiliares, oficinas y locales); fábricas, talleres, industrias; infraestructura urbana y/o rural y empresas de servicios eléctricos: sin limitaciones. Quedan excluidas las  cámaras o subestaciones de alta tensión mayores a  13, 2 KV y 2000 KVA donde actuará bajo supervisión.

5.5. Realizar tareas de peritajes, arbitrajes, tasaciones y/o certificaciones conforme a normas vigentes que se encuentren comprendidas en las habilitaciones que otorgan los puntos anteriores.

- La Trayectoria Formativa:

- 6.1 Formación general

El campo de la formación general es el que se requiere para participar activa, reflexiva y críticamente en los diversos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica y para el desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico y social. Da cuenta de las áreas disciplinares que conforman la formación común exigida a todos los estudiantes del nivel medio, de carácter propedéutica. (SEGÚN DECRETO 141 Y 149 –JURISDICCIÓN CÓRDOBA) donde  se incluye los contenidos provenientes del campo de la matemática, Provenientes del campo de la física, Provenientes de la Química.

- 6.2 Formación científico-tecnológica

El campo de la formación científico-tecnológica es el que se requiere la intervención de la tecnología y la ciencia como portantes de la formación  especifica en aspectos:

- Provenientes del campo de la tecnología eléctrica. Materiales eléctricos. Transformaciones de los materiales: transformaciones de forma. Máquinas y herramientas utilizadas para la transformación de forma. Transformaciones físicas y químicas de sustancia. Equipos usados en las operaciones unitarias. Integración de componentes, montaje.

- Proceso productivo: Noción de proceso, etapas, operaciones unitarias. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y transporte. Costos y control de proceso y de calidad. La contaminación ambiental. Tratamiento de efluentes y otros residuos. Calidad de producto y de proceso. Seguridad e higiene. Necesidad de la normalización. Control de gestión e importancia de la información. Estudio de las tendencias a largo plazo. Procedimientos generales de control de gestión. Control de gestión de las actividades comercial, técnica, económica, de personal. Control de la situación financiera. Los criterios de administración: eficiencia, eficacia. Los procesos administrativos: toma de decisiones, planeamiento y ejecución. La administración de la producción. La administración de los recursos humanos. Control de "stock". La distribución y el transporte. Teoría de sistemas.Etapas de un proyecto: metodología y planificación. Anteproyecto, decisión, desarrollo y representación. Uso racional de la energía. e impacto ambiental de la generación y el uso de la energía en sus diferentes formas.

- Provenientes de la Economía y marco jurídico. Macroeconomía y Microeconomía. La empresa y los factores económicos. La economía de las empresas. La retribución de los factores productivos. Rentabilidad y tasa de retorno. Cálculo de costos. Relación jurídica. Contratos comerciales. Empresa. Asociaciones de empresas. Sociedades comerciales. Leyes de protección ambiental vinculadas con los procesos productivos. Leyes relacionadas con la salud y la seguridad industrial. Leyes laborales. Contratos de trabajo. Propiedad intelectual, marcas y patentes.

6.3. Aspectos Formativos de la Formación científico-tecnológica

- Los aspectos formativos referidos a la dirección, gestión y administración de procesos de instalaciones eléctricas;  la generación de la comercialización como así también los referidos al  asesoramiento. COMPRENDE  2 (DOS) ESPACIOS CURRICULARES:

1.-

ASIGNATURA: Organización y Gestión de la Producción I

UBICACIÓN: Quinto Año

CARGA HORARIA: 72 horas reloj – 3 horas Cátedras semanales

2.-

ASIGNATURA: Organización y Gestión de la Producción II

UBICACIÓN: Sexto Año

CARGA HORARIA: 72 horas reloj – 3 horas Cátedras semanales

Fundamentación

Estos aspectos formativos hacen referencia a funciones que ejerce el profesional  en la gestión de los procesos constructivos de instalaciones eléctricas: Dirigir, gestionar, administrar y  comunicar la ejecución del proceso constructivo de las instalaciones eléctricas. En la comercialización, selección y asesoramiento en componentes, máquinas, equipos e instalaciones eléctricas y en generar y/o participar en  emprendimientos: Identificar, evaluar la factibilidad técnico- económica, programar y poner en marcha el emprendimiento. Gestionar el emprendimiento.

Se debe tener en cuenta:

La dirección, gestión y administración de procesos de instalaciones eléctricas comprende el control y la dirección técnica de los montajes e instalaciones, la planificación, gestión y administración de los trabajos de ejecución de obra eléctrica y de los de mantenimiento para la transferencia de la documentación técnica a la instalación eléctrica a partir de la dirección, el control, la gestión y administración del proceso constructivo o montaje, estableciendo los mecanismos y las herramientas para obtener un producto de calidad dentro de los tiempos, de los recursos previstos y de la seguridad e higiene; la identificación y resolución de problemas imprevistos; la aplicación de metodología en cuanto al establecimiento de relaciones sociales con los que se involucran en el proceso de trabajo; el diagnostico de patologías en instalaciones existentes para la selección y aplicación de técnicas de mantenimiento

La comercialización comprende la planificación de sus propios servicios o para terceros relacionados con las instalaciones eléctricas para relacionarse comercialmente aplicando técnicas de venta, negociación y promoción en relación a procesos productivos y productos de las construcciones edilicias que, posibiliten la obtención de trabajos, la consolidación de una cartera de clientes o red de proveedores.

La organización, la gestión, la comercialización y los emprendimientos orientados a las instalaciones eléctricas implica acceder a la documentación vinculada a datos de proveedores, clientes, características y especificaciones técnicas de equipos y normativa legal vigente para la actividad empresaria; seleccionar la información relevante para su utilización en la formulación, evaluación y ejecución de un proyecto; seleccionar, jerarquizar y secuenciar etapas de un plan, un programa y/o un proyecto; realizar operaciones de detección de fallas y/o averías, desmontaje, reposición o reparación de componentes, montaje y reconfiguración de parámetros operativos de equipos e instalaciones eléctricas; comparar resultados y observaciones obtenidos con objetivos y especificaciones predeterminados; calcular rendimientos y vatios sobre la base de datos estimados; negociar condiciones de contratación con clientes, proveedores y personal; tomar decisiones en situaciones caracterizadas por la incertidumbre.

Estos aportes disciplinares deben  articularse horizontalmente con los espacios curriculares de la Formación Técnica Específica (FTE) y verticalmente con la Formación Científica Tecnológica

Contenidos:

| Organización y Gestión De La Producción I | Organización y Gestión De La Producción Ii |
| --- | --- |
| Técnicas para la definición y planificación de los procesos constructivos y correctivos. Sistemas de calidad. Normas IRAM, ISO. Calidad técnica y estética de las obras. Técnicas para la elaboración de informes técnicos sobre el aseguramiento de la calidad. Programación de la obra eléctrica. Recursos humanos, insumos de materiales, equipos, máquinas y herramientas. Planificación y control, Gantt o Camino Critico, cronograma de inversiones, cronograma de aprovisionamiento de insumos y recursos humanos, abastecimiento de materiales, herramientas y equipos y disposición de la mano de obra. Secuenciación de los procesos constructivos. Métodos para la verificación del cumplimiento de leyes, reglamentos, códigos y normas. Técnicas para contratar servicios, mano de obra y/o materiales. Técnicas para el control de cantidad y calidad de materiales o insumos recepcionados. Métodos de certificaciones, parciales o finales, de los trabajos, acopios, adicionales y descuentos. Método y documentación para la obtención de la habilitación de la instalación eléctrica. Técnicas de mediación. Técnicas para el análisis, comprensión, selección y almacenamiento de datos. Tiempos de trabajo de las actividades relacionadas. Capacidad de respuesta técnica. Capital de trabajo. Características de la organización. Códigos, normas y reglamentos propios de las instalaciones eléctricas. Condiciones de crédito y financiamientos de bienes de uso y sus requisitos. Costos de las actividades que componen los distintos procesos de trabajo. Cronograma de trabajo, tiempos críticos. Evaluación del grado de riesgo. Flujo de fondos. Amortizaciones. Formas y plazos de pago. Incidencia de los gastos fijos. Intereses y financiación. Leyes, reglamentarias de las actividades en cuanto a seguridad e higiene. Métodos para la presentación de antecedentes de trabajo. Noción Proyecto. Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente. Obligaciones impositivas y previsionales. Presupuesto económico y financiero. Productividad. Rendimiento de los materiales. Técnicas de control de gastos. Aspectos legales comerciales en la compraventa. Costos de las actividades que componen el proceso de trabajo.Tipos de prestaciones en determinados tipos de obras. Trato con los clientes. | Obligaciones impositivas y previsionales. Métodos para la compra y/o venta de materiales. Técnicas de gestión de micro emprendimientos. Técnicas de atención al cliente. Legales: Interpretación de derechos y obligaciones relacionadas la comercialización de materiales y productos de obras eléctricas. Ley de Patentes. Ley de Propiedad Intelectual. Factibilidad técnico/económica. Impacto ambiental. Análisis de precios. Gestión de micro emprendimientos, micro empresa. Métodos para evaluar la rentabilidad económica. Técnicas para desempeñarse como representante técnico de empresas y/o estudios profesionales. Técnicas para realizar tasaciones y peritajes. Técnicas de negociación. Presentación de antecedentes de trabajo. Evaluación del grado de riesgo de la obra |

- Los aspectos formativos referidos a la economía y producción como así también al marco jurídico de las actividades empresarias. COMPRENDE  2 (DOS) ESPACIOS CURRICULARES:

1.-

ASIGNATURA: Economía y Producción

UBICACIÓN: Sexto Año

CARGA HORARIA: 48 horas reloj – 2horas Cátedras semanales

2.-

ASIGNATURA: Marco Jurídico de la actividad empresarial

UBICACIÓN: Sexto Año

CARGA HORARIA: 48 horas reloj – 2 horas Cátedras semanales

Contenidos:

Estos aspectos formativos hacen referencia a aspectos Economía y jurídico. Macroeconomía y Microeconomía. La empresa y los factores económicos. La economía de las empresas. La retribución de los factores productivos. Rentabilidad y tasa de retorno. Cálculo de costos. Relación jurídica. Contratos comerciales. Empresa. Asociaciones de empresas. Sociedades comerciales. Leyes de protección ambiental vinculadas con los procesos productivos. Leyes relacionadas con la salud y la seguridad industrial. Leyes laborales. Contratos de trabajo. Propiedad intelectual, marcas y patentes.

Se debe tener en cuenta:

Los contenidos que faciliten abordar los procesos económicos ligados a los procesos productivos en el contexto regional, nacional e internacional del sector socio productivo: energía eléctrica

Los contenidos que involucren los marcos jurídicos en el ámbito empresarial y en el ámbito de trabajo

Los contenidos conceptuales y procedímentales hace referencia a los aportes del diseño curricular de la Provincia de Córdoba – Orientación Producción de Bienes y Servicios-

Estos aportes disciplinares deben  articularse horizontalmente con los espacios curriculares de la Formación Técnica Específica (FTE) y verticalmente con la Formación Científica Tecnológica

- Los aspectos formativos referidos a la Tecnología de la Producción. COMPRENDE  2 (DOS) ESPACIOS CURRICULARES:

1.-

ASIGNATURA: Introducción a la Tecnología de la Producción

UBICACIÓN: Cuarto Año

CARGA HORARIA: 72 horas reloj – 3horas Cátedras semanales

2.-

ASIGNATURA: Tecnología de la Producción

UBICACIÓN: Quinto Año

CARGA HORARIA: 48 horas reloj – 2 horas Cátedras semanales

Contenidos:

Estos aspectos formativos hacen referencia a procesos productivos que generan transformaciones de materiales y materia primas, la energía producida y utilizada, los diferentes sistemas productivos, la tecnología y su relación con la realidad.

Se debe tener en cuenta:

Los contenidos que faciliten abordar los procesos del sector socio productivo: energía eléctrica

Los contenidos conceptuales y procedímentales hace referencia a los aportes del diseño curricular de la Provincia de Córdoba – Orientación: Producción de Bienes y Servicios-

Estos aportes disciplinares deben  articularse horizontalmente con los espacios curriculares de la Formación Técnica Específica (FTE) y verticalmente con la Formación Científica Tecnológica

- 6.4. Aspectos formativos referidos a la Formación técnica específica

Las áreas de la formación técnica específica del Técnico en el sector Electricidad, son las que están relacionadas con las problemáticas de la interpretación de proyectos eléctricos, la elaboración de planos y memoria técnica de instalaciones eléctricas, del calculo, diseño y el proyecto eléctrico, la operación de máquinas e instalaciones eléctricas,  la ejecución de instalaciones eléctricas, el montaje de máquinas y equipos eléctricos, los instrumentos y ensayos de medición, el mantenimiento de instalaciones eléctricas, el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de máquinas eléctricas, de la dirección, de la gestión y administración y del asesoramiento. Esta área de formación debe garantizarse en espacios físicos propios donde se desarrolle la teoría y la práctica de la especialidad.

- Los aspectos formativos referidos a la interpretación de proyectos eléctricos, la elaboración de planos y memoria técnica de instalaciones eléctricas; el cálculo y el proyecto eléctrico. COMPRENDE  3 (TRES) ESPACIOS CURRICULARES:

1.-

ASIGNATURA: Representación Gráfica

UBICACIÓN: Cuarto Año

CARGA HORARIA: 96 horas reloj – 4  horas cátedra.

2.-

ASIGNATURA: Proyecto Eléctrico

UBICACIÓN: Quinto Año

CARGA HORARIA: 96 horas reloj - 4 horas cátedra.

3.-

ASIGNATURA: Cálculo y Proyecto Eléctrico

UBICACIÓN: Sexto Año

CARGA HORARIA: 120 horas reloj - 5 horas cátedra.

Fundamentación

Estos aspectos formativos hacen referencia a funciones que ejerce el profesional en la  elaboración de anteproyectos de Instalaciones eléctricas, la realización de proyecto eléctrico, la de gestionar y/o elaborar documentación  técnica y  la de administrar documentación pertinente.

Se debe tener en cuenta:

La interpretación de proyectos eléctricos elaborados por terceros, esto  implica interpretar normas, reglamentos y datos técnicos relacionadas con tecnología, productos y/o procesos eléctricos, identificar códigos y simbologías, verificar su pertinencia y alcance; aplicar criterios de selección, organización y manejo de datos para la toma de decisiones propias de las instalaciones eléctricas; la visualización y representación volumétrica de objetos representados en dos dimensiones y la identificación y resolución de los problemas que se presenten.

La elaboración de planos y memoria técnica de instalaciones eléctricas, esto  implica comprender la importancia de los datos en un plano de manera de poder seleccionar aquellos que son relevantes para una representación gráfica; aplicar conocimientos y destrezas para tomar medidas y de acuerdo con las normas realizar planos y esquemas eléctricos sobre papel; aplicar formatos y normas para realizar dibujos y diseños; analizar la información que se encuentra en una representación gráfica; evaluar los aspectos centrales de la información requerida en un plano; sintetizar la información que se presenta en la representación gráfica, administrando aquella que es relevante.

El cálculo, diseño y la elaboración del proyecto eléctrico  que comprende la elaboración y gestión del proyecto eléctrico, el dimensionamiento de las instalaciones eléctricas involucradas, la ejecución de la memoria técnica y legal integrando normas, reglamentos, códigos, materiales, técnicas y tecnologías, para diseñar, dimensionar y planificar instalaciones eléctricas y generar conciencia sobre la responsabilidad que supone un ejercicio profesional con total autonomía y la evaluación de las decisiones que toma, basado en los conceptos de eficiencia, efectividad y eficacia, implícitos en las nociones de seguridad, calidad total, impacto ambiental y relación costo calidad.

Los aportes disciplinares específicos de Física y Matemática se deben  articular con estos y horizontalmente con el resto de los espacios curriculares de la Formación Técnica Específica (FTE)

Estos espacios curriculares de formación, deben garantizarse en espacios físicos propios donde se desarrolle la teoría y la práctica de la especialidad. Para ello se  requiere de una planificación de contenidos teóricos en un 20% y en actividades prácticas en un 80%

Contenidos:

| Representación Gráfica | Proyecto Eléctrico | Calculo y Proyecto Eléctrico |
| --- | --- | --- |
| Elementos e instrumentos del dibujo. Normalización del dibujo. Elementos de una cota, sistemas y criterios para las acotaciones. Ejercicios geométricos básicos. Métodos de construcción de figuras geométricas. Croquizado a mano alzada. Introducción al diseño asistido por computadora: Funciones básicas. Características. Aplicaciones. Conceptos de calidad en la representación gráfica. Concepto de proyección. Planos de proyección. Concepto de tres dimensiones. Perspectivas. Presentación y uso de: símbolos de elementos eléctricos. Representación de elementos de máquinas y componentes eléctricos. Interpretación de planos de instalaciones eléctricas: montajes, canalizaciones, cableados, etc. Interpretación de esquemas eléctricos. Lectura de documentación técnica de proyecto | Símbolos y especificaciones del dibujo para planos de instalaciones eléctricas. Códigos, normas y reglamentos vigentes de las instalaciones eléctricas, entes reguladores y compañías distribuidoras de energía eléctrica. (Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles.) Normas de seguridad e higiene en procesos de instalación y montaje eléctrico. Normas de calidad de los procesos y/o productos. Tipos y características de los materiales eléctricos. Secuenciación de los procesos de montaje e instalación. Noción Proyecto: Idea, Ejecución y Evaluación. Circuitos y esquemas eléctricos, unifilares, trifilares, funcionales. Planillas de cargas, de materiales eléctricos (tipos normativos, características, acreditación de conformidad). Protocolos de medición. Procedimientos para el control de tiempos planificados de ejecución. | Etapas de un proyecto: metodología y planificación. Anteproyecto. Análisis técnico económico. Proyecto eléctrico: Determinación de la demanda de potencia, líneas, circuitos, corriente de parámetros eléctricos en general y condiciones ambientales proyecto. Conductores: Características térmicas de los conductores y aislantes. Cálculo de barras conductoras. Blindobarras. Elementos de maniobra y protección. Sobrecarga y cortocircuito. Cálculo de las corrientes de cortocircuito. Coordinación de protecciones. Calculo de la potencia reactiva en la instalación. Determinación del equipo de corrección del factor de potencia. Planos y especificaciones técnicas de proyecto y planos conforme a obra, catálogos y normas. Reglamentación de líneas de media y baja tensión – líneas subterráneas. Distribución de energía eléctrica. Selección de motores. Centro de control de motores. Cálculo de potencia instalada. Contratación de potencia. Centros de transformación. Diseño de unifilares y funcionales. Selección de generadores, transformadores y compensadores sincrónicos. Cálculo de iluminación. Determinación del nivel de iluminación. Selección del tipo de lámpara y luminaria. Instalaciones de corrientes débiles y muy baja tensión. Uso racional de la energía. |

- Los aspectos formativos referidos a la operación de instrumentos y equipos de medición y control. COMPRENDE  2 (Dos) ESPACIOS CURRICULARES:

1.-

ASIGNATURA: Mediciones Eléctricas I

UBICACIÓN: Cuarto Año

CARGA HORARIA: 96 horas reloj – 4  horas cátedra.

2.-

ASIGNATURA: Mediciones Eléctricas II

UBICACIÓN: Quinto Año

CARGA HORARIA: 96 horas reloj - 4 horas cátedra.

Fundamentación

Estos aspectos formativos hacen referencia a funciones que ejerce el profesional en el Montar e instalar componentes, máquinas, equipos e instalaciones eléctricas  referidos a las  mediciones eléctricas y el entorno  de seguridad correspondientes.

Se debe tener en cuenta:

La operación de instrumentos y equipos de medición. Donde el control implica seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad máquinas instrumentos de medición y control, equipos de ensayos, elementos de protección personal y técnicas de trabajo; determinar e interpretar las necesidades funcionales, económicas y estéticas del requirente; aplicar técnicas de registro de las mediciones y ensayos.

Los aportes disciplinares específicos de Física y Matemática se deben  articular con estos y horizontalmente con el resto de los espacios curriculares de la Formación Técnica Específica (FTE) y la Formación Científica Tecnológica  (FCT)

Estos espacios curriculares de formación, deben garantizarse en espacios físicos propios donde se desarrolle la teoría y la práctica de la especialidad. Para ello se  requiere de una planificación de contenidos teóricos en un 40% y en actividades prácticas en un 60%. Requiriendo la presencia de un maestro de enseñanza práctica (MEP) trabajando en equipo pedagógico

Contenidos:

| Mediciones Electricas I | Mediciones Electricas Ii |
| --- | --- |
| Mediciones: errores de medición, clases de instrumentos. Medición de: Corriente, tensión, potencia, resistencias Instrumentos analógicos y digitales voltímetro, amperímetro, watímetro, multímetros, frecuencímetro, puentes. Características y conexionado Medición sobre máquinas eléctricas: motores de CA y CC, conexión de motores, sistemas de arranque. Transformadores. Ensayos de medición sobre motores, transformadores Calibración de instrumentos de medición eléctrica. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Aplicación en los ensayos y en la operar equipos de medición eléctrica. | Medición de: potencia, frecuencia, resistencias, energía, cos FI. Instrumentos analógicos y digitales watímetro, cosfímetro y contadores de energía, frecuencímetro, osciloscopio. Transformadores de corriente y tensión. Características y conexionado Calibración de instrumentos de medición eléctrica. Medición de puesta tierra. Medición de aislación Grupos de generación eléctrica. Ensayos de generadores. Funciones básica de controladores lógicos. Sensores. Actuadores. Introducción a los servosistemas. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Aplicación en los ensayos y en la operar equipos de medición eléctrica. |

- Los aspectos formativos referidos al fundamento teóricos y prácticos  de maquinas y equipos eléctricos  y electrónica;  la ejecución el montaje e instalaciones de sistemas de automatización y control. COMPRENDE  3(tres) ESPACIOS CURRICULARES:

1.-

ASIGNATURA: Electrotecnia

UBICACIÓN: Cuarto Año

CARGA HORARIA: 192 horas reloj – 8  horas cátedra.

2.-

ASIGNATURA: Electrónica Industrial

UBICACIÓN: Quinto Año

CARGA HORARIA: 48 horas reloj - 2 horas cátedra.

3.-

ASIGNATURA: Automatización Industrial

UBICACIÓN: Sexto Año

CARGA HORARIA: 168 horas reloj - 7 horas cátedra.

Fundamentación

Estos aspectos formativos hacen referencia a funciones que ejerce el profesional en la ejecución del montaje e instalaciones de automatización y control como así también el señalamiento y comando de equipos en corrientes débiles, muy baja, baja y media tensión y los conocimientos teóricos que fundamenten las acciones

Se debe tener en cuenta:

Debe poner en juego los contenidos provenientes de la Física y Química como parte de los fundamento de la tecnología eléctrica y electrónica

Ejecutar montajes, realizar mantenimientos, operar equipos automatizando ajustando y calibrando los sensores, para  el cumplimiento de los mismos.

Gestionar  sistemas de automatización

Reconocer otros sistemas y ejecutar (neumáticos e hidráulicos) su integración con el sistema de control eléctrico

Los aportes disciplinares específicos de Física y Matemática se deben  articular con estos y horizontalmente con el resto de los espacios curriculares de la Formación Técnica Específica (FTE) y la Formación Científica Tecnológica  (FCT) y como parte integral de la Práctica Profesionalizarte (PP)

Estos espacios curriculares de formación, deben garantizarse en espacios físicos propios donde se desarrolle la teoría y la práctica de la especialidad. Para ello se  requiere de una planificación de contenidos teóricos en un 50% y en actividades prácticas en un 50%. Requiriendo la presencia de un maestro de enseñanza práctica (MEP) trabajando en equipo pedagógico

Contenidos:

| Electrotecnia | Electrónica Industrial | Automatización Industrial |
| --- | --- | --- |
| Energía eléctrica. Producción, transporte y transformación. Energía térmica. Magnetismo y electromagnetismo. Fuentes de energía convencionales. Petróleo y gas. Generación de energía, energías alternativas. Usos de la energía. Redes de distribución. Energía y potencia. Rendimiento de las transformaciones Electrotécnica: corriente continúa y alterna. Intensidad de corriente y tensión. Ley de Ohm. Leyes de Kirchoff. Efecto Joule. Magnitudes y formula físicas. Formulas eléctricas básicas. Acoplamiento de de resistencia eléctricas, generadores (pilas y baterías), condensadores. Impedancia. Conceptos. Calculo Resolución de circuitos en CC y CA. Motores de CC y CA monofásicos y trifásicos: concepto, funcionamiento Maquinas eléctricas estáticas. concepto, funcionamiento Rectificación de CA. Componentes Semiconductores. Estructura del átomo. Modelo atómico. Niveles de Energía. Conductores, Semiconductores y Aislantes. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Semiconductores de tipo N y de tipo P. Portadores de carga en los semiconductores. La unión PN. Polarización directa e inversa de la unión PN. Efectos. Diodos semiconductores. Curva característica de un diodo. Circuitos con diodos semiconductores. Rectificadores, de media onda, de doble onda o de onda completa, de doble onda en puente de Graetz. Filtrado en fuentes de alimentación, utilización del capacitor como filtro. Magnitudes que intervienen en los circuitos. Diodos especiales. Diodo Zener, características, polarización y aplicaciones. Componentes opto electrónicos, diodos emisores de luz, display, fotodiodos. | Transistor bipolar. Clasificación de los transistores. Fundamentos del transistor bipolar Transistores PNP. Transistores NPN. Corrientes y tensiones en zona activa. Regiones de funcionamiento del transistor. Transistores reales. Curvas características del transistor bipolar. El transistor como elemento amplificador. Polarizaciones y estabilización, recta de carga, influencia de la temperatura. Polarización fija. Polarización con realimentación de emisor. Polarización por realimentación de colector. Polarización por divisor de tensión. Amplificador, configuraciones emisor común, colector común y base común, características. Control de potencia. Concepto. Métodos. Dispositivos utilizados para control de potencia (diac, scr, triac). Características. Aplicaciones. Funcionamiento de semiconductores especiales: el transistor efecto de campo y sus diversos tipos, los componentes de disparo controlado y los fotoeléctricos. | Nociones y conceptos del mundo digital, los sistemas de números, operaciones y códigos convencionales, las compuertas lógicas, circuitos de lógica combinacional, álgebra de Boole y métodos de simplificación de funciones lógicas, flip-flops, contadores, registros, memorias y dispositivos programables. Análisis de las técnicas digitales y su implementación a partir de la interpretación de circuitos de lógica combinacional. Principios de automatización. Clases de automatismos. Unidades de mando y señalización. Sensores y transductores. Estructura y principio de funcionamiento. Acondicionadores de señales. Actuadores y dispositivos de corrección final. Fundamentos de Neumática e Hidráulica. Principios básicos. Unidades de medida. Compresores y accesorios. Actuadores neumáticos. Señales neumáticas. Controles electro-neumáticos, Lógica neumática. Mando de un cilindro de actuación simple, de actuación doble. Operación de ciclo continuo. Circuitos temporizadores. Automatismo digital, lógica cableada, lógica programada. Controladores lógicos programables (P.L.C.). Configuración del sistema. Características técnicas. Entradas y salidas. Arquitectura interna de un PLC. Fuente de poder. Unidad central de proceso. Interfaces de entrada y salida. Características del cargador de programa. Sistema de enlace a P.C Programación de PLC: Sistemas o lenguajes de programación, simbología. Programas y simuladores. Circuitos lógicos. Circuitos temporizadores y generadores de impulso. Circuitos con registros de desplazamiento |

- Los aspectos formativos referidos a la operación, ejecución y mantenimiento  de montaje de maquinas eléctricas en baja y media tensión. COMPRENDE  2 (Dos) ESPACIOS CURRICULARES:

1.-

ASIGNATURA: Maquinas eléctricas

UBICACIÓN: Quinto Año

CARGA HORARIA: 120 horas reloj - 5 horas cátedra.

2.-

ASIGNATURA: Maquinas y Centrales Eléctricas

UBICACIÓN: Sexto Año

CARGA HORARIA: 144 horas reloj - 6 horas cátedra.

Fundamentación

Estos aspectos formativos hacen referencia a funciones que ejerce el profesional en la  realización,  la puesta en marcha, control y parada de equipos e instalaciones de generación y/o transformación de energía eléctrica; la Programación de  sistemas automáticos; las canalizaciones e Instalación de motores, transformadores  y líneas de distribución en baja y media tensión; la ejecución el montaje e instalación de tableros, equipos y máquinas eléctricas y sistemas de compensación de energía en baja y media tensión; la realización de mediciones eléctricas; la planificación, gestión y coordinación de los trabajos de mantenimiento de instalaciones y máquinas eléctricas en media y baja tensión. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas; la  ejecución,  el mantenimiento de máquinas eléctricas en  media y baja tensión.

Se debe tener en cuenta:

La operación de máquinas e instalaciones eléctricas en baja y media tensión de motores y maquinas estáticas. Lo cual implica evaluar los parámetros de prestación de los sistemas eléctricos; integrar las técnicas de trabajo, la documentación técnica, los criterios de calidad y de producción exigidos, para la ejecución en tiempo y forma de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos relacionados con la energía eléctrica. Distinguir y establecer relaciones de cooperación e intercambio entre los actores relacionados con el proceso de trabajo, integrando distintos grupos de trabajo.

La ejecución de montajes de máquinas e instalaciones eléctricas.  Lo cual implica integrar las técnicas y metodologías de trabajo, las indicaciones escritas o verbales, los criterios de producción exigidos, la disponibilidad de los recursos y la planificación, para la ejecución en tiempo y forma de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos relacionados con instalaciones eléctricas, seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de protección personal, y materiales eléctricos. Aplicar metodologías de prevención de incidentes y accidentes y las normas de calidad en los procesos de trabajo, tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en las técnicas constructivas a emplear y la organización y metodología de trabajo; integrando distintos grupos de trabajo, estableciendo relaciones de cooperación e intercambio entre los actores involucrados.

El mantenimiento eléctrico implica evaluar la aplicación de técnicas de mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo, seleccionando las metodologías eficientes y eficaces para la ejecución los trabajos en instalaciones eléctricas; mantener y ensayar motores eléctricos y controlar el funcionamiento de transformadores de distribución y grupos generadores de energía eléctrica; establecer los mecanismos para la aplicación de las normas de seguridad e higiene específicas y evaluar la calidad de los resultados esperados por el programa de mantenimiento, evaluando los criterios de su programación.

La gestión del mantenimiento eléctrico. Tiene como misión los objetivos y funciones del mantenimiento preventivo. Las etapas de implementación. Los factores determinantes. La determinación de límite de vida útil. La estructuración del plan de inspecciones y trabajos. La forma de cumplimentar las inspecciones. Los tipos y formas de mantenimiento industrial. La organización del mantenimiento. Las ordenes de trabajo. La gestión del mantenimiento. El plan previo a la implementación del mantenimiento preventivo. Las introducción al mantenimiento predictivo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Controles periódicos. Gráficos de control de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, ordinario y extraordinario. Costos horarios. Amortización. Vida útil. Organización del mantenimiento. Ordenes de trabajo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Aplicación en los ensayos.

Los aportes disciplinares específicos de Física y Matemática se deben  articular con estos y horizontalmente con el resto de los espacios curriculares de la Formación Técnica Específica (FTE) y la Formación Científica Tecnológica  (FCT) y como parte integral de la Práctica Profesionalizarte (PP)

Estos espacios curriculares de formación, deben garantizarse en espacios físicos propios donde se desarrolle la teoría y la práctica de la especialidad. Para ello se  requiere de una planificación de contenidos teóricos en un 40% y en actividades prácticas en un 60%. Requiriendo la presencia de un maestro de enseñanza práctica (MEP) trabajando en equipo pedagógico

Contenidos:

| Maquinas Electricas I | Maquinas Y Centrales Electricas |
| --- | --- |
| Motores de CA y CC., tipos, Conexión, sistemas de arranque. Ensayos de motores, partes constitutivas Rodamientos. Tipos y características de los materiales eléctricos. Sistemas de arranque. Transformador. Puesta en paralelo. Transformadores. Ensayos de transformadores Cableado y montaje de motores eléctricos. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Características de Vacío y Carga de motores y transformadores. Ensayos de calentamiento en motores y transformadores. Inspección visual y ensayos. Características técnicas para la selección de máquinas, herramientas, equipos e instrumentos. Procesos de trabajo específicos de montajes de motores. Verificación y puesta en servicio de instalaciones con máquinas eléctricas. | Generador. Aplicación al operar equipo. Rendimientos. Turbinas. Máquinas de combustión interna. Combustibles, lubricantes, tipos, propiedades. Generación de energía eléctrica. Moto-generadores de media y pequeña Potencia Moto-generadores de media y pequeña potencia. Turbinas tipos y características. Máquinas de combustión interna. Ensayos de equipos. Combustibles, lubricantes, tipos, propiedades. Ensayos. Soldaduras. Plásticos. Adhesivos. Nuevos materiales. Bobinados. Protección de transformadores y generadores. Transformadores de potencia. Esquemas de conexión de circuitos eléctricos. Normativas para los trabajos en media tensión. Determinación de fallas Procesos de trabajo en subestaciones transformadoras y líneas de distribución: Planificación de actividades. Criterios de calidad en productos y procesos. Productividad. Cronograma de trabajo, tiempos críticos. Eficiencia y eficacia. Prevención y protección contra incendios. Cuidado del medio ambiente. Normas de seguridad e higiene. Riesgo eléctrico. Primeros auxilios. Técnicas de identificación y resolución de problemas. Seguridad en la vía y el espacio público. Emplazamiento de líneas. Alturas y distancias de seguridad. Prohibición de acceso y señalización. Cuidado del medio ambiente. Calidad del suministro de energía eléctrica. Análisis de perturbaciones, microcortes, huecos de tensión. Planes de seguridad, accidentabilidad y desarrollo de medidas preventivas en la realización de trabajos con tensión. Mejora de la calidad del servicio. Aspectos económicos. Aspectos legales, normativos y reglamentarios aplicables a la realización de trabajos con tensión. Recorrida general de máquina. Etapas de la recorrida general. Diferentes formas de ejecución. Racionalización. Reparaciones antieconómicas. Condición económica para el reemplazo de máquinas. Vibraciones. Representación de los sistemas de control. Transferencia de red a grupo electrógeno. Análisis de respuesta permanente. Análisis de estabilidad. Sistemas secuenciales. Transferencias de componentes. Análisis de respuesta en el tiempo. Análisis de respuesta permanente. Control proporcional, derivativo e integral. Análisis de estabilidad. Compensación de sistemas con realimentación. Controles periódicos de funcionamiento. Sistemas de regulación |

- Los aspectos formativos referidos a la operación, ejecución y mantenimiento de montajes de instalaciones eléctricas.  COMPRENDE  3 (TRES) ESPACIOS CURRICULARES:

1.-

ASIGNATURA: Instalaciones Eléctricas I

UBICACIÓN: Cuarto Año

CARGA HORARIA: 199 horas reloj – 8  horas cátedra.

2.-

ASIGNATURA: Instalaciones Eléctricas II

UBICACIÓN: Quinto Año

CARGA HORARIA: 96 horas reloj - 4 horas cátedra.

3.-

ASIGNATURA: Instalaciones Eléctricas III

UBICACIÓN: Sexto Año

CARGA HORARIA: 144 horas reloj - 6 horas cátedra.

Fundamentación

Estos aspectos formativos hacen referencia a funciones que ejerce el profesional en la  realización,  la puesta en marcha, control y parada de equipos e instalaciones de corrientes débiles, muy baja y baja tensión; la programación de  sistemas automáticos; la canalización e Instalación de  líneas de distribución de corrientes débiles, muy baja y baja tensión; la ejecución el montaje e instalación de tableros, equipos y máquinas eléctricas y sistemas de compensación de energía en baja tensión; la realización de mediciones eléctricas; la planificación, gestión y coordinación de los trabajos de mantenimiento de instalaciones de corrientes débiles, muy baja y baja tensión. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas; la  ejecución,  el mantenimiento de corrientes débiles, muy baja y baja tensión

Se debe tener en cuenta:

La operación de  instalaciones eléctricas en corrientes débiles, muy baja y baja tensión. Lo cual implica evaluar los parámetros de prestación de los sistemas eléctricos; integrar las técnicas de trabajo, la documentación técnica, los criterios de calidad y de producción exigidos, para la ejecución en tiempo y forma de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos relacionados con la energía eléctrica. Distinguir y establecer relaciones de cooperación e intercambio entre los actores relacionados con el proceso de trabajo, integrando distintos grupos de trabajo.

La ejecución de montajes de instalaciones eléctricas .  Lo cual implica integrar las técnicas y metodologías de trabajo, las indicaciones escritas o verbales, los criterios de producción exigidos, la disponibilidad de los recursos y la planificación, para la ejecución en tiempo y forma de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos relacionados con instalaciones eléctricas, seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de protección personal, y materiales eléctricos. Aplicar metodologías de prevención de incidentes y accidentes y las normas de calidad en los procesos de trabajo, tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en las técnicas constructivas a emplear y la organización y metodología de trabajo; integrando distintos grupos de trabajo, estableciendo relaciones de cooperación e intercambio entre los actores involucrados.

El mantenimiento eléctrico implica evaluar la aplicación de técnicas de mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo, seleccionando las metodologías eficientes y eficaces para la ejecución los trabajos en instalaciones eléctricas; establecer los mecanismos para la aplicación de las normas de seguridad e higiene específicas y evaluar la calidad de los resultados esperados por el programa de mantenimiento, evaluando los criterios de su programación.

La gestión del mantenimiento eléctrico. Tiene como misión los objetivos y funciones del mantenimiento preventivo. Las etapas de implementación. Los factores determinantes. La determinación de límite de vida útil. La estructuración del plan de inspecciones y trabajos. La forma de cumplimentar las inspecciones. Los tipos y formas de mantenimiento industrial. La organización del mantenimiento. Las ordenes de trabajo. La gestión del mantenimiento. El plan previo a la implementación del mantenimiento preventivo. La introducción al mantenimiento predictivo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Controles periódicos. Gráficos de control de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, ordinario y extraordinario. Costos horarios. Amortización. Vida útil. Organización del mantenimiento. Ordenes de trabajo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Aplicación en los ensayos.

Los aportes disciplinares específicos de Física y Matemática se deben  articular con estos y horizontalmente con el resto de los espacios curriculares de la Formación Técnica Específica (FTE) y la Formación Científica Tecnológica  (FCT) y como parte integral de la Práctica Profesionalizarte (PP)

Estos espacios curriculares de formación, deben garantizarse en espacios físicos propios donde se desarrolle la teoría y la práctica de la especialidad. Para ello se  requiere de una planificación de contenidos teóricos en un 20% y en actividades prácticas en un 80%. Requiriendo la presencia de un maestro de enseñanza práctica (MEP) trabajando en equipo pedagógico

Contenidos:

| Instalaciones Eléctricas I | Instalaciones Eléctricas II | Instalaciones Eléctricas III |
| --- | --- | --- |
| En Inmuebles (viviendas unifamiliares (contenidos referidos ) Clases de instalaciones eléctricas en corrientes débiles, muy baja y baja Tecnología de los materiales eléctricos Manejo de herramientas manuales, equipos y máquinas herramientas. Reglas de instalación. Canalizaciones de uso eléctrico. Conductores, Gabinetes. Protección contra contactos eléctricos directos e indirectos. Protección de líneas contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones. Aparatos de maniobra, protección señalización y comando. Relevamiento y puesta a punto de instalaciones: Tableros, Cableado y montaje de tableros, aparatos y equipos de maniobra y protección, comando y señalización. Puesta a tierra. Instalaciones de alumbrado. Luminarias, circuitos de usos generales y especiales, fuerza motriz, cálculos y esquemas Mantenimiento de componentes eléctricos de protección y maniobra: Interruptores, temporizadores, relé térmico, relé por falta de fase, guardamotores, fusibles, termomagnéticas etc. Estudios de Termografías y ensayos sobre los equipamientos. Aislantes. Conductores. Ferrosos - Ferromagnéticos. Rendimientos. Proyecto eléctrico de una vivienda tipo para corrientes débiles, muy baja y baja (ver articulación con REPESENTACIÓN GRÁFICA) | En propiedad horizontal (inmuebles viviendas multifamiliares, oficinas y locales) (contenidos referidos ) Clases de instalaciones eléctricas en corrientes débiles, muy baja y baja Tecnología de los materiales eléctricos Manejo de herramientas manuales, equipos y máquinas herramientas. Reglas de instalación. Canalizaciones de uso eléctrico. Conductores, barras conductoras, blindobarras. Gabinetes. Protección contra contactos eléctricos directos e indirectos. Protección de líneas contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones. Aparatos de maniobra, protección señalización y comando. Relevamiento y puesta a punto de instalaciones: Tableros, Cableado y montaje de tableros, aparatos y equipos de maniobra y protección, comando y señalización. Puesta a tierra. Instalaciones de alumbrado. luminarias, circuitos de usos generales y especiales, fuerza motriz Mantenimiento de componentes eléctricos de protección y maniobra: Interruptores, contactores, relés, temporizadores, relé térmico, relé por falta de fase, guardamotores, fusibles, termomagnéticas etc. Estudios de Termografías y ensayos sobre los equipamientos. Aislantes. Conductores. Ferrosos - Ferromagnéticos. Rendimientos. Generación de energía eléctrica Proyecto eléctrico de una edificio para corrientes débiles, muy baja y baja (ver articulación con PROYECTO ELÉCTRICO) Misión, objetivos, funciones del mantenimiento preventivo. Etapas de implementación. Factores determinantes. Determinación de límite de vida útil. Estructuración del plan de inspecciones y trabajos. Forma de cumplimentar las inspecciones. Organización del mantenimiento. Ordenes de trabajo. Gestión del mantenimiento. Plan previo a la implementación del mantenimiento preventivo. Introducción al mantenimiento predictivo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Controles periódicos. Gráficos de control de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, ordinario y extraordinario. Costos horarios. Amortización. Vida útil. Organización del mantenimiento. Ordenes de trabajo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Aplicación en los ensayos. (ver articulación con PROYECTO ELÉCTRICO) | En la fábricas, talleres, industrias; infraestructura urbana y/o rural y empresas de servicios eléctricos. (contenidos referidos ) Clases de instalaciones eléctricas en corrientes débiles, muy baja, baja y media tensión Tecnología de los materiales eléctricos Tendido de líneas aéreas y subterráneas, características y componentes. Reglas de instalación. Canalizaciones de uso eléctrico. Conductores, barras conductoras, blindobarras. Gabinetes. Protección contra contactos eléctricos directos e indirectos. Protección de líneas contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones. Aparatos de maniobra, protección señalización y comando. Relevamiento y puesta a punto de instalaciones: Tableros, Cableado y montaje de tableros, aparatos y equipos de maniobra y protección, comando y señalización. Puesta a tierra. Instalaciones de alumbrado. luminarias, circuitos de usos generales y especiales, fuerza motriz. Misión, objetivos, funciones del mantenimiento preventivo. Etapas de implementación. Factores determinantes. Determinación de límite de vida útil. Estructuración del plan de inspecciones y trabajos. Forma de cumplimentar las inspecciones. Tipos y formas de mantenimiento industrial. Organización del mantenimiento. Ordenes de trabajo. Gestión del mantenimiento. Plan previo a la implementación del mantenimiento preventivo. Introducción al mantenimiento predictivo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Controles periódicos. Gráficos de control de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, ordinario y extraordinario. Costos horarios. Amortización. Vida útil. Organización del mantenimiento. Ordenes de trabajo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Aplicación en los ensayos Organización del mantenimiento. Ordenes de trabajo. Gestión del mantenimiento. Plan previo a la implementación del mantenimiento preventivo. Introducción al mantenimiento predictivo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Controles periódicos. Gráficos de control de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, ordinario y extraordinario. Costos horarios. Amortización. Vida útil. Organización del mantenimiento. Ordenes de trabajo. Planillas de seguimiento. Seguridad laboral a lo interno y en contexto. Aplicación en los ensayos. (ver articulación con CALCULO Y PROYECTO ELÉCTRICO) |

CONSIDERACIONES  A TENER EN CUENTA PARA LOS CAMPOS DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA Y PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE

Las asignaturas de FTE y de FPP presentan objetivos, contenidos, actividades, entornos de aprendizaje diferenciados. Estas características particulares de cada asignatura hacen necesaria la aplicación de distintas estrategias en el modo de abordarlas.

Desde este punto de vista, algunas asignaturas pueden ser desarrolladas solamente con el docente designado a tal fin. En otros casos, se torna indispensable la presencia conjunta del Maestro de Enseñanza Práctica.

Consecuentemente, para el desarrollo de determinadas asignaturas de los campos mencionados se hace necesario el trabajo conjunto, como equipo pedagógico, del docente designado en la asignatura y el maestro de enseñanza práctica.

La conformación de los equipos pedagógicos se sustenta en los siguientes propósitos jurisdiccionales:

- Favorecer la articulación entre actividades teóricas y prácticas de mayor complejidad, especialmente en las que se transfieren habilidades y saberes propios de la experiencia.

- Optimizar el uso de los recursos didácticos tales como: máquinas, herramientas, elementos de medición, dispositivos, secciones productivas, softwares específicos, instrumental de laboratorio,  libros, manuales, etc.

- Facilitar el trabajo con grupos-clase numerosos, promoviendo una mejor organización aula-taller y asistencia personalizada a los alumnos.

- Intensificar la seguridad en pos de la integridad física de los estudiantes, en los espacios productivos (taller, gabinete, laboratorio y campo).

El trabajo del Equipo Pedagógico implicará:

- La Planificación conjunta de la asignatura.

- La adecuación de los contenidos teniendo presente: el contexto en el cual se encuentra inserta la escuela; las demandas sociales; los intereses de los alumnos; su etapa evolutiva; los recursos disponibles.

- La definición de las formas metódicas de enseñanza que aseguren la intervención simultánea del equipo pedagógico articulando las actividades teóricas con las prácticas, teniendo en cuenta el mayor porcentaje de la actividad práctica.

- La descripción de la suma de actividades que conducen al logro de los objetivos planteados en la planificación conjunta.

- La unificación de criterios para la evaluación teórico-práctica y la elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación.

Durante el desarrollo del trayecto formativo conducente al título de Técnico de Nivel Medio en Electricidad, las asignaturas del campo de FTE y de FPP que requieren la conformación de equipos pedagógicos (docente a cargo de la asignatura-maestro de enseñanza práctica) son las desarrolladas en cada espacio curricular presentado.

6.4. Aspectos formativos referidos a la Práctica profesionalizante

El campo de formación de la práctica profesionalizante es el que posibilita la aplicación y el contraste de los saberes construidos en la formación de los campos antes descriptos. Señala las actividades o los espacios que garantizan, conjuntamente con los talleres de enseñanza práctica y laboratorios de la institución, la articulación entre la teoría y la práctica en los procesos formativos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo. La práctica profesionalizante constituye una actividad formativa a ser cumplida por todos los estudiantes, con supervisión docente, donde la escuela debe garantizarla durante la trayectoria formativa.

Dado que el objeto es familiarizar a los estudiantes con las prácticas y el ejercicio técnico-profesional vigentes, puede

- asumir diferentes formatos (como proyectos productivos, micro-emprendimientos, actividades de apoyo demandadas por la comunidad, pasantías, alternancias, entre otros),

- llevarse a cabo en distintos entornos (como laboratorios, talleres, unidades productivas, entre otros)

- y organizarse a través de variado tipo de actividades (identificación y resolución de problemas técnicos, proyecto y diseño, actividades experimentales, práctica técnico-profesional supervisada, entre otros).

Los aspectos formativos referidos a este campo.  COMPRENDE  2 (DOS) ESPACIOS CURRICULARES:

1.-

ASIGNATURA: Formación Ambiente de Trabajo I

UBICACIÓN: Quinto Año

CARGA HORARIA: 96 horas reloj - 4 horas cátedra.

2.-

ASIGNATURA: Formación Ambiente de Trabajo II

UBICACIÓN: Sexto Año

CARGA HORARIA: 120 horas reloj - 5 horas cátedra.

REF. La carga horaria referida a este campo debe complementarse con el resto de las asignaturas del año cursantes en función de los acuerdos que la institución logre con el medio productivo.

Albergucci, R. La Educación Polimodal, 1997

Estos contenidos no responde a una secuenciación temática pero si, contenidos mínimos necesarios para la confección de los programas y planificaciones

Estos contenidos no responde a una secuenciación temática pero si , contenidos mínimos necesarios para la confección de los programas y planificaciones

Estos contenidos no responde a una secuenciación temática pero si , contenidos mínimos necesarios para la confección de los programas y planificaciones

Estos contenidos no responde a una secuenciación temática pero si , contenidos mínimos necesarios para la confección de los programas y planificaciones

Estos contenidos no responde a una secuenciación temática pero si , contenidos mínimos necesarios para la confección de los programas y planificaciones

Estos contenidos no responde a una secuenciación temática pero si , contenidos mínimos necesarios para la confección de los programas y planificaciones

Estos contenidos no responde a una secuenciación temática pero si , contenidos mínimos necesarios para la confección de los programas y planificaciones